新乡市盛创再生塑料制品有限公司年产3.6万吨废塑料回收项目

竣工环境保护验收意见

2026年4月22日，新乡市鼎丰纸制品有限公司根据《新乡市盛创再生塑料制品有限公司年产3.6万吨废塑料回收项目竣工环境保护验收监测报告》和《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

# 一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

建设地点：河南省新乡市新乡县古固寨镇新延路路南06号

建设性质：新建

产品、规模：再生瓶片3.6万t/a

（二）建设过程及环保审批情况

《新乡市鼎丰纸制品有限公司纸制品加工项目环境影响报告表》由河南环科环保技术有限公司于2024年8月编制完成，于2024年8月15日由新乡市生态环境局新乡县分局审批通过，批复文号：新环表〔2024〕39号。

（三）投资情况

项目实际总投资300万元，其中环保投资30万元，占比约为10%。

（四）验收范围

本次验收对《新乡市盛创再生塑料制品有限公司年产3.6万吨废塑料回收项目》进行验收，主要为新乡市盛创再生塑料制品有限公司年产3.6万吨废塑料回收项目的主体工程、配套设施、辅助设施、环保设施的建设、运行及环保要求落实情况。

# 二、工程变动情况

对照《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》，不涉及文中所列条目，未发生变动，原环评的环境影响评价结论未发生变化。

# 三、环境保护设施落实情况

（1）废气

- 本次验收工程产生的废气主要为再生瓶片生产过程中二次风选工序产生的颗粒物。

二次风选工序废气经密闭管道收集，经袋式除尘器（TA001）处理后，通过15m高排气筒DA001有组织排放。

（2）废水

本项目废水主要为职工生活污水、生产废水。生产废水经厂区污水处理站处理后，全部回用于生产不外排。生活污水经化粪池处理后通过管网排入新乡县鸿翔纸业有限公司(新乡县祥和污水处理有限公司)污水处理厂进一步处理，纳管水质满足新乡县鸿翔纸业有限公司（新乡县祥和污水处理有限公司）污水处理厂收水标准要求。

（3）噪声

- 本次验收项目主要的噪声源为风选机、破碎机等生产设备运行噪声，采取基础减振、距离衰减和厂房隔声等相应的降噪措施。

（4）固废

本次验收项目一般废物为拆包过程中产生的废铁丝，筛分及分拣工序产生的纸屑、废塑料，脱标及一次风选工序产生的废标签，一次脱水工序产生的废泥沙，二次清洗产生的碎瓶圈瓶盖，废气治理设施袋式除尘收集的粉尘，色选工序产生的杂色瓶片，污水处理站产生的污泥。其中废铁丝、纸屑、废塑料、废标签、废泥沙、碎瓶圈瓶盖、袋式除尘收集的粉尘及杂色瓶片收集后一般固废间暂存，定期外售，污水处理站污泥采用板框压滤机脱水后暂存于污泥暂存池内定期作为建材外售。

# 一般固废暂存于厂内一座30m2的一般固废暂存间内定期外售，一般固废暂存间的建设满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。

# 四、环境保护设施调试效果

（一）污染物达标排放情况

根据《新乡市盛创再生塑料制品有限公司年产3.6万吨废塑料回收项目竣工环境保护验收监测报告》所示，检测期间，该项目正常生产，主体工程调试工况稳定，各项污染防治设施运行稳定，符合验收检测期间对生产工况的要求。检测结果表明：

1.废气

- 本次验收项目运行期间，DA001排放口的颗粒物排放浓度为4.6~4.8 mg/m3、排放速率为 0.0215~0.0225kg/h，排放浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）颗粒物有组织浓度120mg/m3、排放速率3.5kg/h的标准限值，满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》（DB41/1956-2020）颗粒物有组织排放浓度不高于10mg/m3限值要求。

- 本次验收项目运行期间，厂界无组织废气颗粒物排放浓度为0.221~0.290mg/m3。颗粒物排放浓度能够满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》企业边界颗粒物不高于0.5mg/m3的限值要求。

- 2.废水

- 本次验收项目运行期间，厂区废水总排口各水质因子排放浓度为：化学需氧量120~139mg/L、悬浮物20~25mg/L、氨氮11.6~13.8mg/L、总氮19.8~23.4mg/L、总磷0.21~0.25mg/L。各因子排放浓度能够满足新乡县新乡县鸿翔纸业有限公司收水标准（化学需氧量350mg/L、悬浮物240mg/L、氨氮30mg/L、总氮40mg/L、总磷3mg/L）。

3.噪声

由检测结果可知：本项目厂界昼间噪声值为：55~58dB（A）、夜间噪声值为：45~47dB（A），可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准昼间60dB（A）、夜间50dB（A）的限值要求。

4.固废

本次验收项目一般废物为拆包过程中产生的废铁丝，筛分及分拣工序产生的纸屑、废塑料，脱标及一次风选工序产生的废标签，一次脱水工序产生的废泥沙，二次清洗产生的碎瓶圈瓶盖，废气治理设施袋式除尘收集的粉尘，色选工序产生的杂色瓶片，污水处理站产生的污泥。其中废铁丝、纸屑、废塑料、废标签、废泥沙、碎瓶圈瓶盖、袋式除尘收集的粉尘及杂色瓶片收集后一般固废间暂存，定期外售，污水处理站污泥采用板框压滤机脱水后暂存于污泥暂存池内定期作为建材外售。

一般固废暂存于厂内一座30m2的一般固废暂存间内定期外售，一般固废暂存间的建设满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。

项目固废处置措施符合项目环评及环评批复文件的要求，满足相关环保要求。

5.总量

# 本项目折算为满负荷情况下，全厂污染物实际排放量为颗粒物0.06t/a、COD 0.0029t/a、NH3-N 0.0001t/a，环评总量控制指标为颗粒物0.0696t/a、COD 0.0029t/a、NH3-N 0.0001t/a。本项目实际排放总量未超出环评批复总量，本项目污染物排放量能够满足总量指标。

# 五、工程建设对环境的影响

本项目废气、废水和噪声等污染物在采取评价要求和建议的防治措施后，各污染物均能实现达标排放或综合利用，固废处置措施合理，对区域环境影响可以接受。

# 六、验收结论

根据该项目竣工环境保护验收检测报告及现场核查，该项目环保手续完备，执行了环境影响评价及三同时管理制度，基本落实了环评报告及其批复规定的各项环境污染防治措施。各项污染物能够实现达标排放或合理处理处置。

综上所述，新乡市盛创再生塑料制品有限公司年产3.6万吨废塑料回收项目不存在《建设项目竣工环境保护暂行办法》中所规定的验收不合格情形，符合建设项目竣工环境保护验收合格条件，验收合格。

# 七、后续要求

企业对各种污染防治措施加强管理，发现问题及时采取措施解决，确保污染治理设施能够长期稳定运行，做到污染物稳定达标排放。

- 验收人员信息

- 见签名表。