河南芋兴缘食品有限公司

年产7200吨魔芋食品项目（一期）
竣工环境保护验收监测报告

建设单位：河南芋兴缘食品有限公司
编制单位：河南芋兴缘食品有限公司
2026年6月

建设单位法人代表:
           （签字）

编制单位法人代表:
            （签字）
项 目 负 责人：吴正南
填表人：吴正南
建设单位: 河南芋兴缘食品有限公司         编制单位: 河南芋兴缘食品有限公司
传真:         /                          传真:       /

邮编:    453300                          邮编:    453300
地址：新乡市封丘县王村乡兴华路           地址：新乡市封丘县王村乡兴华路东段路南6号                            东段路南6号
表一
	建设项目名称
	河南芋兴缘食品有限公司年产7200吨魔芋食品项目（一期）

	建设单位名称
	河南芋兴缘食品有限公司

	建设项目性质
	(新建  改扩建  技改  迁建

	建设地点
	河南省新乡市封丘县王村乡兴华路东段路南6号

	主要产品名称
	魔芋食品（非即食）

	设计生产能力
	3600t/a魔芋食品（非即食）

	实际生产能力
	3600t/a魔芋食品（非即食）

	建设项目

环评时间
	2025.4
	开工建设时间
	2025.6-2026.1

	调试时间
	2025.9.20-2025.9.24
	验收现场检测时间
	2025.9.22-2025.9.23

	环评报告表

审批部门
	新乡市生态环境封丘分局
	环评报告表

编制单位
	新乡市世青环境技术有限公司

	环保设施设计单位
	河南芋兴缘食品有限公司
	环保设施施工单位
	河南芋兴缘食品有限公司

	投资总概算
	8000万元
	环保投资总概算
	100万元
	比例
	1.25%

	实际总概算
	5000万元（一期）
	实际环保投资
	70万元（一期）
	比例
	1%

	验收检测依据
	1.《中华人民共和国环境保护法》；

2.《中华人民共和国环境影响评价法》；

3.《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第253号）；

4.《河南省建设项目环境保护条例》；

5.《关于印发建设项目竣工环境保护验收现场检查及审查要点的通知》（环办〔2015〕113号）；

6.《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号，2017.11.22）；

7.《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》（生态环境部，2018.5.16）；

8.关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（生态环境部，环办环评函（2020）688号，2020.12.13）；

9.《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）；

10.《排污许可证申请与核发技术规范 农副食品加工工业一淀粉工业》（HJ 860.2—2018）；
11.排污单位名称：河南芋兴缘食品有限公司；排污许可证编号：91410727MADJ3PUE8T001U；排污许可证有效期：2026年2月28日至2031年2月27日。
12.《河南芋兴缘食品有限公司年产7200吨魔芋食品项目环境影响报告表》，新乡市世青环境技术有限公司，2025.04；
13.《河南芋兴缘食品有限公司年产7200吨魔芋食品项目环境影响报告表》的批复（封环表审[2025]06号），新乡市生态环境局封丘分局，2025.5.6；

14.《河南芋兴缘食品有限公司年产7200吨魔芋食品项目验收监测报告》，河南嘉昱环保技术有限公司，2026.09.29，报告编号：PY2504191；

	验收检测评价标准、标号、级别、限值
	1、废气

表1          废气污染物执行标准限值

污染物

标准名称

污染因子

标准限值

废气

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2

颗粒物

有组织
120mg/m3
排放速率3.5 kg/h（15 m高排气筒）
无组织
1.0mg/m3
《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级
无组织

氨
1.5mg/m3
硫化氢
0.06mg/m3
臭气浓度
20（无量纲）
《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》

颗粒物（其他涉气工业企业）

有组织排放口

10mg/m3
厂界

0.5mg/m3
2、废水

表2          废水污染物执行标准限值

污染物

标准名称

污染因子

标准限值

废水

封丘县城西污水处理有限公司收水标准

SS

230mg/L

BOD5
200mg/L

COD

450mg/L

NH3-N

35mg/L

TN

45mg/L

TP

5.5mg/L

《淀粉工业水污染物排放标准》（GB25461-2010）及其修改单表2
SS

70mg/L

BOD5
70mg/L

COD

300mg/L

NH3-N

35mg/L

TN

55mg/L

TP

5mg/L

单位产品（淀粉）基准排水量/（m3/t）
以玉米、小麦为原料：3
3、噪声

营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，具体标准值见下表。
表3     工业企业厂界环境噪声排放标准    单位：dB(A)

类别

昼间

夜间
2类

60
50
4、固废

固体废物排放执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求的相关规定。



表二
	1、地理位置

本项目位于河南省新乡市封丘县王村乡兴华路东段路南6号。项目四周环境：北侧隔路为距离35m的王王村；南侧为空地及不知名厂区、距离328m的幸福小区；西侧为河南省三美速冻食品有限公司及距离327m的杜庄村；西南侧为华丰粉业；东侧为新乡市乔氏包装印刷有限公司。

项目实际建设地点四周环境以及周边环境保护目标与环评及批复内容一致。项目四周环境情况及环境敏感点见图1。
[image: image1.png]



图1   项目厂区四周环境及环境敏感点图

2、工程建设内容：
表3                     项目基本概况一览表 

序号

项目

内容
一致性
环评批复

实际建设

1

项目名称

河南芋兴缘食品有限公司年产7200吨魔芋食品项目
河南芋兴缘食品有限公司年产7200吨魔芋食品项目（一期）
仅建设一期
2

建设单位

河南芋兴缘食品有限公司
河南芋兴缘食品有限公司

一致

3

产品方案

魔芋食品（即食）3600t/a；魔芋食品（非即食）3600t/a
魔芋食品（非即食）3600t/a（一期）
仅建设一期
4

项目地址

河南省新乡市封丘县王村乡兴华路东段路南6号

河南省新乡市封丘县王村乡兴华路东段路南6号

一致

5

占地面积

11667.25m2
11667.25m2
一致

6

总投资（万元）
8000
5000（一期）
仅建设一期
7

劳动制度

2班制（每班8小时），年工作280天

2班制（每班8小时），年工作280天
一致

8
定员

员工60人
员工30人（一期）

仅建设一期
3、该项目主要组成情况见下表：
表4                        一期工程项目组成一览表
序号

项目

建设内容

数量、规模或要求

一致性
环评批复

实际建设

1

主体工程
即食魔芋车间（2#厂房）

1座，1层，占地面积2214.95m2 
1座，1层，占地面积2214.95m2 
一致
非即食魔芋车间（4#厂房）

1座，1层，占地面积2214.95m2 
1座，1层，占地面积2214.95m2 
一致
2

辅助工程
1#生产服务用房
1座，3F，占地面积479.03m2
1座，3F，占地面积479.03m2
一致
仓库（3#厂房）
1座，1层，占地面积1440.45m2 
1座，1层，占地面积1440.45m2 
一致
门卫
1座，1层，占地面积30m2
1座，1层，占地面积30m2
一致
配电室
1座，1层，占地面积12m2
1座，1层，占地面积12m2
一致
3
环保工程
废水
生活污水
化粪池1座
污水处理站1座（工艺：格栅池+调节池+絮凝沉淀池+厌氧池+缺氧池+好氧池+二沉池）（规模：100m3/d）
生活污水
化粪池1座
污水处理站1座（工艺：格栅池+调节池+絮凝沉淀池+厌氧池+缺氧池+好氧池+二沉池）（规模：100m3/d）
一致
生产废水
/

生产废水
/
一致
废气

即食魔芋车间（2#厂房）
配料废气：集气罩收集+袋式除尘器+15m高排气筒（DA001）
即食魔芋车间（2#厂房）
/
二期建设
非即食魔芋车间（4#厂房）
配料废气：集气罩收集+袋式除尘器+15m高排气筒（DA002）
非即食魔芋车间（4#厂房）
配料废气：集气罩收集+袋式除尘器+15m高排气筒（DA002）
一致
噪声

基础减振、厂房隔声

基础减振、厂房隔声

一致

固废
一般固废暂存间（30m2）
一般固废暂存间（30m2）
一致
4
公用工程

水

封丘县先进制造业开发区统一提供
封丘县先进制造业开发区统一提供
一致

电

封丘县先进制造业开发区统一提供
封丘县先进制造业开发区统一提供
一致

蒸汽
封丘县天壕新能源热电有限公司提供
封丘县天壕新能源热电有限公司提供
一致
4、工程主要设备：
表5                      项目设备一览表

序号

设备名称

环评批复（一期）

实际建设（一期）

变动分析

型号
数量（台）

型号

数量（台）

1

膨化罐
1.5m3
3
1.2m3
4
容积减少，新增一台
2

搅拌罐
1.5m3
1
1.2m3
1
容积减少
3

和面罐
1.5m3
1
/
0
不再建设
4

成型槽
/
2
/
0
5

蒸箱
/
2
/
2
无变动
6

打花机
/
1
/
3
增加2台
7

切丝机
/
3
/
3
无变动

8
封盖机
/
3
/
3
9
封口机
/
4
/
4
无变动
10
自动灭菌槽
/
1
/
1
11
浸泡池
2.4m3
25
2.4m3
25
12
速冷库
4*5*3
1

7*7*3
1

13
空压机
/
1
/
1
14
捏合机

/

0

/

2

新增2台
本项目一期工程仅建设魔芋食品（非即食），实际建设中，搅拌罐、膨化罐规格均减小为1.2m3，其中膨化罐实际容积为4.8m3，与原容积相比增加6.7%，故不属于重大变动；打花机增加2台，和面罐和成型槽不再建设，新增2台捏合机，其中打花机与捏合机均属于后续定型工序的生产设备，不影响产能。故本项目一期生产设备变动均不属于重大变动。
5、本项目原辅材料消耗量见下表：
表6               本项目原辅材料及资源能源消耗量

序号

原辅料名称

环评批复

实际建设（一期）

变动分析

用量
用量
1

魔芋粉
85t/a
45t/a
仅一期建设内容
2

玉米淀粉
65t/a
33t/a
3

木薯淀粉
25t/a
12t/a
4

氢氧化钙
2t/a
1t/a
5

柠檬酸
8t/a
4t/a
6

调味料
5t/a
0

一期不涉及
7

辣椒油
20t/a
0
8
水
30371.6m3/a

13169.8m3/a
仅一期生产用水
6、水平衡图


[image: image2.emf]职工生活用水

0.9

0.18

0.72

化粪池

0.72

8.57

配料用水

8.57

3.11

配置碱水用水

3.11

全部进入产品

全部进入产品

熟化冷凝废水

6.45

损耗2.6

3.85

酸液漂洗用水

25

20

4

设备清洗用水

5

3.2

车间清洗用水

1.3

损耗1

0.8

31.77

厂区污水处理站

54.18

新鲜水

封丘县产业集聚

区污水处理厂

灭菌冷凝水

3.85

损耗1.15

2.7


图2  实际水平衡图
7、本项目生产工艺流程示意图如下：
本项目一期建设魔芋食品（非即食）3600t/a。

[image: image3.emf]配料、搅拌

魔芋粉、玉米淀

粉、木薯淀粉

膨化、静置 捏合成型

氢氧化钙水

定型熟化

酸液漂洗

G

N N

W

、

N

W

打花

N

内包装 灭菌 外包装 出厂检验 成品入库

S

、

N S

、

N

S


注：G：废气；W：废水；S：固废；N：噪声
图3  生产工艺及产污环节图
生产工艺流程详细说明如下：

1、配料搅拌：按配方要求（魔芋粉+玉米淀粉+玉米淀粉（比例约为3：2：1）：水为1：30）称取魔芋粉、玉米淀粉、玉米淀粉和水在搅拌罐内混合搅拌，直至混合均匀。配料工序会产生粉尘。

2、膨化、静置：混合物在搅拌罐内循环搅拌7-10分钟，通过管道输送至膨化罐中进行膨化。混合物在膨化罐内进行搅拌，膨化罐温度控制在20℃左右，膨化混合液在膨化罐内搅拌直至液面无波纹，呈白色液体后静置1.5-2h，形成稳定的悬浮液。本工序产生噪声。

3、捏合成型：将调配好的氢氧化钙溶液（pH值为11~12）作为固化剂与膨化后的悬浮液送至成型槽中，放置15min固化成型。氢氧化钙溶液全部进入产品中，无废水产生。此过程会产生噪声。
4、定型熟化：将成型后的魔芋胚放入蒸箱内，通入蒸汽进行高温熟化，熟化温度在75~95℃，蒸汽由集中热源提供。此过程会产生熟化冷凝废水和噪声。

5、打花：将定型熟化后的魔芋胚通过打花机和切丝机，切成特定的形状。此过程会产生噪声。

6、漂洗浸泡：将切好的魔芋胚通过周转车运至盛有柠檬酸液（pH值为3.8~4.2）的浸泡池中浸泡漂洗4小时，此过程是为了进行酸碱中和，漂洗清除过剩的碱性物质。中和退碱后，产品在柠檬酸液（pH=3.8~5.4）中浸泡待使用。此过程会产生漂洗浸泡废水。

7、内包装：将成型的魔芋定量分装，并用封盖机、封口机进行内包装，内包装所用包装袋为外购成品。此过程产生噪声和废包装材料。

8、灭菌：将包装好的产品通过周转车运至自动灭菌槽中，项目袋装产品采用间接灭菌法，蒸汽将灭菌槽中的水加热至98℃，再由灭菌设备中的水对袋装产品进行灭菌，灭菌过程20分钟左右，此过程会有灭菌冷凝水产生。

9、外包装：灭菌后的内包装产品送入外包间，把一定数量的袋装产品装入外包装箱中，通过全自动封口机进行封口。外包装用包装纸箱为外购成品，本工序产生噪声和废包装材料。

10、出厂检验：出厂产品批次检验，合格方可出厂。此过程会产生不合格产品。

11、成品入库：生产完成的非即食魔芋食品入库待售。

本项目营运期主要污染物、产污环节及防治措施详见下表。

表7                  项目营运期产污环节一览表
污染因素

产污环节

污染物

防治措施

环评批复

实际建设

废气

配料废气
颗粒物

集气罩+袋式除尘器+15m高排气筒（DA002）

集气罩+袋式除尘器+15m高排气筒（DA002）
废水

生活污水

COD、SS、NH3-N、TP、TN

化粪池

经自建污水处理站处理（工艺：格栅池+调节池+絮凝沉淀池+厌氧池+缺氧池+好氧池+二沉池）（规模：100m3/d），达标后排入封丘县产业集聚区污水处理厂

化粪池
经自建污水处理站处理（工艺：格栅池+调节池+絮凝沉淀池+厌氧池+缺氧池+好氧池+二沉池）（规模：100m3/d），达标后排入封丘县产业集聚区污水处理厂
熟化冷凝废水

pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、TN、TP、动植物油
/

/
酸液漂洗废水

设备清洗废水

车间地面清洗废水

噪声

打花机、切丝机、脱水机等
噪声

基础减振、厂房隔声

基础减振、厂房隔声

固废

除尘器收尘
收集粉尘

集中收集后，暂存于一般固废暂存间，定期外售给饲料加工企业利用
集中收集后，暂存于一般固废暂存间，定期外售给饲料加工企业利用
产品检验

不合格产品

原料拆包工段、包装工段
废包装材料
集中收集后暂存于一般固废暂存间，定期外售
集中收集后暂存于一般固废暂存间，定期外售
污水处理站

污泥

集中收集后，暂存于一般固废暂存间，定期送往封丘县生活垃圾焚烧发电厂

集中收集后，暂存于一般固废暂存间，定期送往封丘县生活垃圾焚烧发电厂



表三

	主要污染源、污染物处理和排放
1、废气

本项目一期工程废气主要为非即食魔芋车间（4#车间）配料时搅拌罐产生的颗粒物，经集气罩收集后进入袋式除尘器进行处理，处理后经一根15m高排气筒DA002排放。

[image: image4.emf]搅拌罐配料 颗粒物 集气罩收集 袋式除尘器

15m

高排气筒

DA002

图4  废气治理措施
2、废水

本项目废水主要为生活污水和生产废水，生产废水包括熟化冷凝废水、酸液漂洗废水、灭菌冷凝水、设备清洗废水和车间地面清洗废水。其中灭菌冷凝水经收集后，作为车间地面清洗水使用，不外排，生活污水经化粪池处理后与熟化冷凝废水、酸液漂洗废水、设备清洗废水和车间地面清洗废水一同排入厂区污水处理站处理，处理后经污水管网排入封丘县产业集聚区污水处理厂，最终排入文岩渠。

[image: image5.emf]生活污水

熟化冷凝废水

化粪池

厂区污水站

封丘县产业集聚区污

水处理厂

酸液漂洗废水

灭菌冷凝水

设备清洗废水

车间地面清洗废水


图5  废水治理措施
3、噪声

项目噪声经过基础减振、厂房隔声，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类昼间60dB(A)、夜间50dB(A)标准的排放要求。

[image: image6.emf]达标排放

设备噪声 基础减振 、 厂房隔声


图6   噪声治理流程示意图

4、固废

本项目营运期产生的一般固废为除尘器收集粉尘、废包装材料、不合格产品和污水处理站污泥。其中除尘器粉尘集中收集后暂存于一般固废暂存间，定期外售给饲料加工企业利用；废包装材料集中收集后暂存于一般固废暂存间，定期外售；不合格产品集中收集后暂存于一般固废暂存间，定期外售给饲料加工企业利用；污泥在一般固废间暂存后，经干化后集中收集，定期送往封丘县生活垃圾焚烧发电厂。
目前企业实际建设一般固废暂存间1间（30m2），符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中：一般工业固体废物贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘的环境保护要求。

[image: image7.emf]污水站

袋式除尘器

生产过程

原料包装

污泥

回收粉尘

不合格产品

废包装袋

一般固废间暂存后，经干化后集中收集，

定期送往封丘县生活垃圾焚烧发电厂

暂存于一般固废间，定期外售

暂存于一般固废间，定期外售

给饲料加工企业

图7   固废处置流程示意图
4、环保设施“三同时”落实情况
本项目严格按照环评及批复要求建设了相应的环保治理设施，详见下表。
表8                      项目环保治理设施一览表

污染因素

产污环节

污染物

防治措施

环评批复

实际建设

废气

非即食魔芋车间（4#厂房）配料废气
颗粒物
集气罩+袋式除尘器+15m高排气筒（DA002）
集气罩+袋式除尘器+15m高排气筒（DA002）
即食魔芋车间（2#厂房）配料废气
颗粒物
集气罩收集+袋式除尘器+15m高排气筒（DA001）
二期建设

废水

生活污水

COD、SS、NH3-N、TP、TN
化粪池
经自建污水处理站处理（工艺：格栅池+调节池+絮凝沉淀池+厌氧池+缺氧池+好氧池+二沉池）（规模：100m3/d），达标后排入封丘县产业集聚区污水处理厂
化粪池
经自建污水处理站处理（工艺：格栅池+调节池+絮凝沉淀池+厌氧池+缺氧池+好氧池+二沉池）（规模：100m3/d），达标后排入封丘县产业集聚区污水处理厂
熟化冷凝废水

pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、TN、TP、动植物油
/
/

酸液漂洗废水

设备清洗废水

车间地面清洗废水

解冻脱水废水

二期内容
噪声

打花机、切丝机、脱水机等
噪声

基础减振、厂房隔声

基础减振、厂房隔声

一般固废

原料拆包工段、包装工段
废包装材料
集中收集后暂存于一般固废暂存间，定期外售
集中收集后暂存于一般固废暂存间，定期外售
污水处理站
污泥
集中收集后，暂存于一般固废暂存间，定期送往封丘县生活垃圾焚烧发电厂
集中收集后，暂存于一般固废暂存间，定期送往封丘县生活垃圾焚烧发电厂
除尘器收尘
收集粉尘
集中收集后，暂存于一般固废暂存间，定期外售给饲料加工企业利用
集中收集后，暂存于一般固废暂存间，定期外售给饲料加工企业利用
产品检验
不合格产品
5、厂区平面布置及监测点位图

[image: image8.emf]雨水排放口

比例尺

1:350

DA001

DA002

DA003

图例：

有组织监测位点

无组织监测位点

噪声监测位点

废水监测位点


图8   本项目厂区平面及检测点位图
6、项目变动情况
本项目实际建设情况与《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号）以下简称《通知》的对比分析：

表9               本项目与《通知》的对比分析
通知内容

本项目情况

对比结果
性质
1、建设项目开发、使用功能发生变化的。
无变动
不属于
规模

2、生产、处置或储存能力增大30%及以上的。
《河南芋兴缘食品有限公司年产7200吨魔芋食品项目》为分期建设项目，共分两期。本次验收对《河南芋兴缘食品有限公司年产7200吨魔芋食品项目（一期）》进行验收，主要为魔芋食品（非即食）3600t/a的主体工程、配套设施、辅助设施、环保设施的建设、运行及环保要求落实情况。经现场核查及监测情况可知，本项目一期建设基本无变动。
不属于
3、生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的。
4、位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的。

地点

5、重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的。
无变动
不属于
生产工艺
6、新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一：

（1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）；

（2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的；

（3）废水第一类污染物排放量增加的；

（4）其他污染物排放量增加10%及以上的。

无变动
不属于
7、物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。
无变动
不属于
环境保护措施

8、废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。
无变动
不属于
9、新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。

无变动

不属于
10、新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的。

无变动
不属于
11、噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的。

无变动
不属于
12、固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。

无变动
不属于
13、事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的。

无变动
不属于
根据上表对比结果可知，项目不属于重大变动，满足验收要求。



表四

	建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定：

1、项目环境影响报告表主要结论

河南芋兴缘食品有限公司年产7200吨魔芋食品项目符合国家相关产业政策要求。营运过程中产生的污染物经治理后均能够达标排放，固废处置措施可行。建设单位应认真做好环评中提出的各项污染防治措施，确保各项污染物达标排放。从环保角度分析，该项目可行。

新乡市世青环境技术有限公司
2025.4
2、审批部门的决定

审批意见：                                            封环表审[2025]06号
新乡市生态环境局封丘分局关于《河南芋兴缘食品有限公司年产7200吨魔芋食品项目环境影响报告表》的批复
河南芋兴缘食品有限公司：
你单位(统一社会信用代码:91410727MADJ3PUE8T)上报的由新乡市世青环境技术有限公司环评工程师杜俊平(信用编号:BH000620)主持编制完成的《河南芋兴缘食品有限公司年产7200吨魔芋食品项目环境影响报告表》(以下简称《报告表》)已收悉，该项目环评审批事项已在新乡市生态环境局网站公示期满。根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等法律法规规定，经局党组会研究，批复如下:

一、我局原则批准该《报告表》，你单位应按照《报告表》中所列项目的地点、性质、规模、采用的工艺和环境保护对策措施进行建设。

二、你单位应主动向社会公众公开经批准的《报告表》，并接收相关方的咨询。

三、你单位应全面落实《报告表》提出的各项环境保护措施，各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。

四、按相关要求安装各项监控设施，并与环保部门监控平台联网。

五、本批复仅对该项目的污染防治措施和相关污染物达标排放情况进行了审查。依法依规须经市场监管、安全、规划、土地、水利、产业集聚区等部门批准的项目，须经相关部门批准后方可开展建设或经营活动。

六、项目完工后，需按照《固定污染源排污许可分类管理名录》规定的时限及时重新申报办理排污许可事项，按规定程序和标准实施竣工环境保护验收，并将验收信息上传至全国建设项目竣工环境保护验收信息系统，接受各级生态环境部门监督检查。新乡市生态环境局封丘县行政综合执法大队负责该项目“三同时”日常监督管理，并明确监管责任人。

七、本批复有效期为5年。如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告表应报我局重新审核。

八、如果今后国家或我省、市颁布严于本批复指标的新标准，届时你公司应按新标准执行。

新乡市生态环境局封丘分局
2025年5月6日
3、本项目落实环评批复情况

表10                    本项目落实环评批复情况
新乡市生态环境局封丘分局对本项目环评批复情况
落实情况

一、我局原则批准该《报告表》，你单位应按照《报告表》中所列项目的地点、性质、规模、采用的工艺和环境保护对策措施进行建设。
已落实

二、你单位应主动向社会公众公开经批准的《报告表》，并接收相关方的咨询。
已落实

三、你单位应全面落实《报告表》提出的各项环境保护措施，各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。
已落实

四、按相关要求安装各项监控设施，并与环保部门监控平台联网。
已落实

五、本批复仅对该项目的污染防治措施和相关污染物达标排放情况进行了审查。依法依规须经市场监管、安全、规划、土地、水利、产业集聚区等部门批准的项目，须经相关部门批准后方可开展建设或经营活动。
已落实

六、项目完工后，需按照《固定污染源排污许可分类管理名录》规定的时限及时重新申报办理排污许可事项，按规定程序和标准实施竣工环境保护验收，并将验收信息上传至全国建设项目竣工环境保护验收信息系统，接受各级生态环境部门监督检查。新乡市生态环境局封丘县行政综合执法大队负责该项目“三同时”日常监督管理，并明确监管责任人。
已落实

七、本批复有效期为5年。如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告表应报我局重新审核。
已落实

八、如果今后国家或我省、市颁布严于本批复指标的新标准，届时你公司应按新标准执行。
已落实




表五

	验收检测质量保证及质量控制：

1、分析方法、方法来源和所用仪器设备

本次检测采样及分析均采用国家标准分析方法，方法来源和所用仪器设备见下表：

表11             检测分析方法及检测仪器一览表
检测

类别

检测

项目

检测标准（方法）

检测仪器

检出限

废气

颗粒物
固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法GB/T16157-1996及修改单
十万分之一电子天平PT-85S
1.0mg/m3
固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法HJ836-2017
环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法HJ1263-2022
7μg/m3
SO2
固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ57-2017

自动烟尘(气)测试仪TW-3200D

3mg/m3
NOx
固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法HJ693-2014

废水

化学需氧量
水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法HJ828-2017
酸式滴定管

葵花/50mg/A级
4mg/L
氨氮
水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法HJ535-2009
可见分光光度计 上海佑科721/3级
0.025

mg/L
总磷
水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法GB11893-89
可见分光光度计 上海佑科721/3级
0.01mg/L
总氮
水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ636-2012
紫外可见分光光度计UV-1500pc/3级
0.05mg/L
悬浮物
水质 悬浮物的测定 重量法GB11901-89
万分之一电子天平JJ224BC
4mg/L
噪声

厂界环境噪声（等效A声级）
工业企业厂界环境噪声排放标准GB 12348-2008

AWA5688型多功能声级计

/
备注：ND表示未检出或低于检出限
2、质量控制措施

2.1、按照《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范（试行）》（HJ/T 373-2007）、《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T 55-2000）和《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）等规定，对检测的全过程进行质量保证和控制。

2.2、样品采集、运输、保存和分析均按照国家相关标准和规范以及本公司质 量体系要求进行。

2.3、监测仪器符合国家有关标准或技术要求，监测分析仪器经计量部门检定合格准用，监测人员持证上岗。

2.4、监测采样记录及分析测试结果按监测技术规范有关要求进行数据处理和填报，进行三级审核，确保监测数据的有效。




表六

	验收检测内容：

检测内容通过对现场的调查与核实，确定验收期间检测因子、采样点位、检测频次见下表。

表12                     验收检测内容一览表

检测类别

采样点位

检测项目

检测频次

废气（有组织）

覆膜袋式除尘器（水泥筒仓呼吸废气和搅拌配料废气汇合后）排气筒出口DA001
颗粒物

连续检测2周期，每周期检测3次

切割、修边废气覆膜袋式除尘器排气筒出口DA002
天然气燃烧废气排放口DA003

颗粒物、二氧化硫、氮氧化物
废气
（无组织）
厂界外上风向1个参照点，下风向3个监控点
颗粒物

连续检测2周期，每周期检测4次

废水

化粪池出口
COD、SS、NH3-N、TP、TN
噪声

东、南、西、北厂界外1米

噪声

连续检测2天，

每天昼间各检测1次




表七

	验收检测期间生产工况记录：

验收检测期间，该项目正常生产，主体工程工况稳定，各项环境保护措施运行正常，符合验收检测期间对生产工况的要求。生产运行工况见下表。
表13                    验收期间工况负荷表
检测时间

产品名称
设计生产规模

实际生产规模

运行负荷（%）

2025.09.22
复合防火保温板

200万m2/a
192万m2/a
96%

2025.09.23
194万m2/a
97%

备注：生产负荷由河南芋兴缘食品有限公司提供。
由上表可知：验收监测期间，生产设备及环保设施均能稳定运行，全厂最大生产负荷为97%。

	验收检测结果

一、环境保护设施调试效果

1、噪声检测结果与评价
表14                   噪声检测结果              单位：dB(A)
检测日期

检测时间
东厂界
西厂界
南厂界
北厂界

2025.09.22
昼间

56
56
55
56
2025.09.23
昼间

55
56
56
54
由检测结果可知：本项目东、西、南、北各厂界昼间噪声值为：54~56dB（A），可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准昼间60dB（A）的限值要求。

2、废气检测结果与评价
（1）有组织废气




	表15                                         有组织废气检测结果
检测日期
检测点位
检测频次
颗粒物

废气流量（m3/h）
排放浓度（mg/m3）

排放速率（kg/h）
2025.09.22
覆膜袋式除尘器（水泥筒仓呼吸废气和搅拌配料废气汇合后）排气筒出口DA001
第1次

4389
6.4
2.81×10-2
第2次

4326
6.9
2.98×10-2
第3次

4385
5.8
2.54×10-2
切割、修边废气覆膜袋式除尘器排气筒出口DA002
第1次
6301
6.2
3.91×10-2
第2次
6195
5.7
3.53×10-2
第3次
6359
6.6
4.20×10-2
天然气燃烧废气排放口DA003
第1次
1959
1.6
3.13×10-2
第2次
1968
2.0
3.94×10-2
第3次
1959
1.9
3.72×10-2
SO2
第1次
1959
ND
/
第2次
1968
ND
/
第3次
1959
ND
/
NOx
第1次
1959
ND
/
第2次
1968
ND
/
第3次
1959
ND
/
2025.09.23
覆膜袋式除尘器（水泥筒仓呼吸废气和搅拌配料废气汇合后）排气筒出口DA001
第1次
4420
5.6
2.48×10-2
第2次
4474
6.3
2.82×10-2
第3次
4424
5.9
2.61×10-2
切割、修边废气覆膜袋式除尘器排气筒出口DA002
第1次
6482
6.5
4.21×10-2
第2次
6454
5.2
3.36×10-2
第3次
6401
5.8
3.71×10-2
天然气燃烧废气排放口DA003
第1次
1989
1.9
3.78×10-2
第2次
1956
2.3
4.50×10-2
第3次
1972
1.7
3.35×10-2
SO2
第1次
1989
ND
/
第2次
1956
ND
/
第3次
1972
ND
/
NOx
第1次
1989
ND
/
第2次
1956
ND
/
第3次
1972
ND
/



	根据河南嘉昱环保技术有限公司的检测报告，DA001、DA002、DA003出口的颗粒物的最大排放浓度分别为6.9mg/m3、6.6mg/m3、2.3mg/m3，最大排放速率分别为2.98×10-2kg/h、4.21×10-2kg/h、4.5×10-3kg/h；天然气燃烧废气排放口DA003出口的SO2、NOx均未检测出排放浓度及速率。DA001、DA002颗粒物有组织排放满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2级排放浓度120mg/m3、排放速率3.5kg/h（15m高排气筒）的限制要求；满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）表1排放浓度10mg/m3；同时满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》中颗粒物有组织排放浓度10mg/m3的要求。天然气燃烧废气排放口DA003颗粒物、SO2、NOx有组织排放均满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）中排放浓度30mg/m3、200mg/m3、300mg/m3的要求，同时满足《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》中涉锅炉/炉窑企业A级排放浓度10mg/m3、35mg/m3、50mg/m3的要求。
（2）无组织废气

表16                 无组织废气检测结果
检测日期

及频次

颗粒物

检测点位及时间
浓度（mg/m3）
2025.09.22

（第1次）

上风向参照点1#

0.255
下风向监控点2#

0.271
下风向监控点3#

0.289
下风向监控点4#

0.280
2025.09.22

（第2次）

上风向参照点1#

0.259
下风向监控点2#

0.269
下风向监控点3#

0.282
下风向监控点4#

0.276
2025.09.22

（第3次）

上风向参照点1#

0.247
下风向监控点2#

0.273
下风向监控点3#

0.267
下风向监控点4#

0.269
2025.09.22

（第4次）

上风向参照点1#

0.243
下风向监控点2#

0.265
下风向监控点3#

0.277
下风向监控点4#

0.275
2025.09.23

（第1次）

上风向参照点1#

0.247
下风向监控点2#

0.281
下风向监控点3#

0.280
下风向监控点4#

0.295
2025.09.23

（第2次）

上风向参照点1#
0.242
下风向监控点2#
0.273
下风向监控点3#
0.284
下风向监控点4#
0.288
2025.09.23

（第3次）

上风向参照点1#
0.250
下风向监控点2#
0.285
下风向监控点3#
0.291
下风向监控点4#
0.290
2025.09.23

（第4次）

上风向参照点1#
0.249
下风向监控点2#
0.277
下风向监控点3#
0.283
下风向监控点4#
0.286
表17                      气象数据一览表
采样日期
检测频次
气压（kPa）
温度（℃）
风速（m/s）
天气情况
风向
2025.09.22
第1次
101.3
17.1
2.3
阴
西北
第2次
101.2
17.9
2.2
阴
西北
第3次
101.0
18.7
1.7
阴
西北
第4次

101.1
18.3
1.9
阴
西北
2025.09.23
第1次
101.4
16.4
3.0
阴
西北
第2次
101.3
17.1
2.9
阴
西北
第3次
101.1
17.6
2.6
阴
西北
第4次

101.2
16.7
2.8
阴
西北
由上表检测数据可知，无组织颗粒物的浓度范围为0.242~0.295mg/m3，能够满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2排放浓度1mg/m3的限制要求，同时满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》中颗粒物排放浓度0.5mg/m3的限值要求。
3、废水检测结果与评价

表18                     废水检测结果                单位：mg/L

检测点位

采样时间

检测频次
检测因子

COD

SS
NH3-N
TP
TN
化粪池出口
2025.09.22
第1次
125
96
7.86
0.20
16.3
第2次
129
89
7.52
0.22
15.6
第3次
131
87
8.24
0.19
14.8
第4次
126
95
7.46
0.22
16.9
2025.09.23
第1次
117
89
8.27
0.20
17.5
第2次
139
93
7.92
0.22
16.7
第3次
129
97
8.41
0.19
17.9
第4次
126
99
7.66
0.20
16.2
根据检测结果可知，本项目厂区总排口水质为：COD 117-139mg/L、SS 87-99mg/L、NH3-N 7.46-8.41mg/L、TP 0.19-0.22mg/L、TN 14.8-17.9mg/L，能够满足《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准：COD 500mg/L、SS 400mg/L；同时满足封丘首创水务有限公司（第二污水处理厂）收水标准的要求：COD 260mg/L、、SS 190mg/L、NH3-N 35mg/L、TP 4mg/L、TN 60mg/L。
本项目厂区总排口废水流量为1.33m3/d（400m3/a），封丘首创水务有限公司（第二污水处理厂）出水标准为：COD 40mg/L、NH3-N 2mg/L、TP 0.4mg/L、TN 15mg/L，则本项目废水经封丘首创水务有限公司（第二污水处理厂）处理后的排放量为：COD 0.016t/a、NH3-N 0.0008t/a、TP 0.00016t/a、TN 0.006t/a。
4、总量控制指标

根据计算结果核算本项目废气排放情况见下表。

表19                  本项目废气排放情况
排放口编号
污染物

工作时间h/a
生产负荷（%）

最大排放速率（kg/h）

满负荷运行实际排放量（t/a）

环评批复总量（一期）（t/a）
DA001、DA002、DA003
颗粒物
2400
97%
2.98×10-2
0.0737
0.1918
4.21×10-2
0.1042
4.5×10-3
0.0111
DA003
SO2
/
/
0.05
DA003
NOx
/
/
0.4675
合计
0.1890
0.1918
由上表可知，本项目生产线运行负荷为97%，本次按照生产负荷97%折算为满负荷情况下的实际有组织排放量能够满足原环评批复中的总量控制指标。

表20              本项目废水总量控制指标                 单位：t/a

项目

环评批复（一期）
实际排放量
废水

水量（万吨/年）

0.0420
0.0400
COD

0.0168
0.0160
NH3-N

0.0008
0.0008
注：废水水量由企业提供
由上表可知，本项目废水水量为0.04万t/a，实际污染物排放量能够满足原环评批复中的总量控制指标。

二、环境管理检查

1、环保手续与“三同时”执行情况

建设单位开工建设前进行了环境影响评价，建设过程中落实了“三同时”制度。

2、环境管理制度及执行情况

建设单位按照有关规定建立了相关环境保护管理制度，由专人负责公司环境管理工作。

3、环保设施运转情况

检测期间各项环保设施运转正常。

4、与建设项目竣工环境保护验收暂行办法（国环规环评【2017】4号）以下简称（暂行办法）对比分析

表19            本项目与暂行办法第八条对比分析      

内容
本项目情况
对比结果
未按环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定要求建成环境保护设施，或者环境保护设施不能与主体工程同时投产或者使用的，建设单位不得提出验收合格的意见。

本项目建成环境保护设施能与主体工程同时投产使用。
相符

污染物排放不符合国家和地方相关标准、环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定或者重点污染物排放总量控制指标要求的，建设单位不得提出验收合格的意见。

本项目污染物排放符合国家和地方相关标准、环境影响报告表及其审批部门审批决定。

相符

环境影响报告书（表）经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，建设单位未重新报批环境影响报告书（表）或者环境影响报告书（表）未经批准的，建设单位不得提出验收合格的意见。

根据本项目实际建设情况与《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号）的对比分析（见表10）可知：本项目环境影响报告表经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施未发生重大变动。

不涉及

建设过程中造成重大环境污染未治理完成，或者造成重大生态破坏未恢复的，建设单位不得提出验收合格的意见。

本项目建设过程中未造成重大环境污染和重大生态破坏。

不涉及

纳入排污许可管理的建设项目，无证排污或者不按证排污的，建设单位不得提出验收合格的意见。

本项目已取得排污许可证。

相符

分期建设、分期投入生产或者使用依法应当分期验收的建设项目，其分期建设、分期投入生产或者使用的环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力不能满足其相应主体工程需要的，建设单位不得提出验收合格的意见。

本项目属于分期建设、分期验收项目，符合验收条件。

相符
建设单位因该建设项目违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚，被责令改正，尚未改正完成的，建设单位不得提出验收合格的意见。

本建设单位不涉及违反国家和地方环境保护法律法规。

不涉及

验收报告的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺项、遗漏，或者验收结论不明确、不合理的，建设单位不得提出验收合格的意见。

本项目验收报告的基础资料数据真实，内容不存在重大缺项、遗漏，验收结论明确、合理。

不涉及

其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收的，建设单位不得提出验收合格的意见。

本项目符合其他环境保护法律法规规章的规定。

不涉及




表八

	验收检测结论：

1、环境保护设施验收结论

①验收检测期间，该项目正常生产，主体工程工况稳定，各项环境保护措施运行正常，符合验收检测期间对生产工况的要求。
②根据本项目实际建设情况与《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号）的对比分析可知：本项目不存在重大变动，且本项目符合《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号），满足验收条件。

③验收检测期间，本项目一期工程负压收集的水泥筒仓储料产生筒仓呼吸口颗粒物废气与搅拌机配料产生的颗粒物废气经一套覆膜袋式除尘器处理后的经1根排气筒DA001排放；切割、修边过程产生的颗粒物废气经集气罩收集后经一套覆膜袋式除尘器+15m高排气筒DA002排放；天然气燃烧废气经低氮燃烧器+15m高排气筒DA003排放。根据验收检测数据可知，排气筒DA001、DA002、DA003出口的颗粒物的最大排放浓度分别为6.9mg/m3、6.6mg/m3、2.3mg/m3，最大排放速率分别为2.98×10-2kg/h、4.21×10-2kg/h、4.5×10-3kg/h；天然气燃烧废气排放口DA003出口的SO2、NOx均未检测出排放浓度及速率。DA001、DA002颗粒物有组织排放满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2级排放浓度120mg/m3、排放速率3.5kg/h（15m高排气筒）的限制要求；满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）表1排放浓度10mg/m3；同时满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》中颗粒物有组织排放浓度10mg/m3的要求。天然气燃烧废气排放口DA003颗粒物、SO2、NOx有组织排放均满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）中排放浓度30mg/m3、200mg/m3、300mg/m3的要求，同时满足《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》中涉锅炉/炉窑企业A级排放浓度10mg/m3、35mg/m3、50mg/m3的要求。

无组织颗粒物的浓度范围为0.242~0.295mg/m3，能够满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2排放浓度1mg/m3的限制要求，同时满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》中颗粒物排放浓度0.5mg/m3的限值要求。

④验收检测期间，本项目厂区总排口水质为：COD 117-139mg/L、NH3-N 7.46-8.41mg/L、TP 0.19-0.22mg/L、TN 14.8-17.9mg/L，能够满足《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准：COD 500mg/L；同时满足封丘首创水务有限公司（第二污水处理厂）收水标准的要求：COD 260mg/L、NH3-N 35mg/L、TP 4mg/L、TN 60mg/L。
本项目厂区总排口废水流量为1.33m3/d（400m3/a），封丘首创水务有限公司（第二污水处理厂）出水标准为：COD 40mg/L、NH3-N 2mg/L、TP 0.4mg/L、TN 15mg/L，则本项目废水经封丘首创水务有限公司（第二污水处理厂）处理后的排放量为：COD 0.016t/a、NH3-N 0.0008t/a、TP 0.00016t/a、TN 0.006t/a。
⑤验收检测期间，本项目东、西、南、北各厂界昼间噪声值为：54~56dB（A），可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准昼间60dB（A）的限值要求。
⑥本项目一期工程一般固废主要为废包装袋、废边角料、回收粉尘，项目新建一般固废暂存间1座（10m2），满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。

项目固废处置措施符合项目环评及环评批复文件的要求，满足相关环保要求。

⑦本项目废气污染物按照最不利条件折算为满负荷情况下的实际排放量为颗粒物0.189t/a、S02 0t/a、NOx 0t/a，满足环评批复中颗粒物0.1918t/a、S02 0.05t/a、NOx 0.4675t/a的控制指标。废水污染物排放总量为COD 0.016t/a、NH3-N 0.0008t/a，满足环评批复中COD 0.0168t/a、NH3-N 0.0008t/a的控制指标。
2、环境管理检查结论

项目执行了环保“三同时”制度；按照有关规定建立了相关环境保护管理制度；由专人负责公司环境管理工作。


建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表
填表单位（盖章）：河南芋兴缘食品有限公司                   填表人（签字）：                             项目经办人（签字）：
	建设项目
	项目名称
	河南芋兴缘食品有限公司年产7200吨魔芋食品项目（一期）
	项目代码
	2405-410727-04-01-267019
	建设地点
	河南省新乡市封丘县王村乡兴华路东段路南6号

	
	行业类别（分类管理名录）
	C1391 淀粉及淀粉制品制造
	建设性质
	☑新建（迁建）  □改扩建   □技术改造
	项目厂区中心经度/纬度
	E 114°24′24.975″
N 35°3′58.392″

	
	设计生产能力
	3600t/a魔芋食品（非即食）
	实际生产能力
	3600t/a魔芋食品（非即食）
	环评单位
	新乡市世青环境技术有限公司

	
	环评文件审批机关
	新乡市生态环境局封丘分局
	审批文号
	封环表审[2025]06号
	环评文件类型
	报告表

	
	开工日期
	2025.06
	竣工日期
	2026.01
	排污许可登记申领时间
	2026.2.28

	
	环保设施设计单位
	河南芋兴缘食品有限公司
	环保设施施工单位
	河南芋兴缘食品有限公司
	本工程排污许可登记编号
	91410727MADJ3PUE8T001U

	
	验收单位
	河南芋兴缘食品有限公司
	环保设施检测单位
	河南嘉昱环保技术有限公司
	验收检测时工况
	96%~97%

	
	投资总概算（万元）
	8000
	环保投资总概算(万元)
	100
	所占比例（%）
	1.25

	
	实际总投资
	5000（一期）
	实际环保投资(万元)
	70（一期）
	所占比例（%）
	1

	
	废水治理（万元）
	30
	废气治理（万元）
	32
	噪声治理（万元）
	3
	固体废物治理(万元)
	4
	绿化及生态（万元）
	1
	其他（万元）
	/

	
	新增废水处理设施能力
	/
	新增废气处理设施能力
	/
	年平均工作时间
	280天

	运营单位
	河南芋兴缘食品有限公司
	运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码）
	91410727MADJ3PUE8T
	验收时间
	2026年2月-2026年6月

	污染

物排

放达

标与

总量

控制（工

业建

设项

目详填）
	污染物
	原有排

放量(1)
	本期工程实际排放浓度(2)
	本期工程允许排放浓度(3)
	本期工程产生量(4)
	本期工程自身削减量(5)
	本期工程实际排放量(6)
	本期工程核定排放总量(7)
	本期工程“以新带老”削减量(8)
	全厂实际排放总量(9)
	全厂核定排放总量(10)
	区域平衡替代削减量(11)
	排放增减量(12)

	
	废水
	
	
	
	0.0400
	
	
	0.0420
	
	0.0400
	0.0420
	
	+0.0400

	
	化学需氧量
	
	
	
	0.0160
	
	
	0.0168
	
	0.0160
	0.0168
	
	+0.0160

	
	氨氮
	
	
	
	0.0008
	
	
	0.0008
	
	0.0008
	0.0008
	
	+0.0008

	
	石油类
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	废气
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	二氧化硫
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	工业粉尘
	
	
	
	0.1890
	
	
	0.1918
	
	0.1890
	0.4213
	
	+0.1890

	
	氮氧化物
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	与项目有关的其他特征污染物（颗粒物）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


河南省三美速冻食品有限公司





华丰粉业





新乡市乔氏包装印刷有限公司





本项目





幸福小区328m





王王村35m





杜庄村327m









配料、搅拌
魔芋粉、玉米淀粉、木薯淀粉
膨化、静置
捏合成型
氢氧化钙水
定型熟化
酸液漂洗
G
N
N
W、N
W
打花
N
内包装
灭菌
外包装
出厂检验
成品入库
S、N
S、N
S



_1234567893.vsd
生活污水


熟化冷凝废水


化粪池


厂区污水站


封丘县产业集聚区污水处理厂


酸液漂洗废水


灭菌冷凝水


设备清洗废水


车间地面清洗废水



_1234567895.vsd
污水站


袋式除尘器


生产过程


原料包装


污泥


回收粉尘


不合格产品


废包装袋


一般固废间暂存后，经干化后集中收集，定期送往封丘县生活垃圾焚烧发电厂


暂存于一般固废间，定期外售


暂存于一般固废间，定期外售给饲料加工企业



_1234567896.vsd
图例：


有组织监测位点


无组织监测位点


噪声监测位点


搅拌区


板材生产线


涂胶区


冷压区


成品区


雨水排放口


车间大门


车间大门


车间大门


比例尺


1:350


一般固废间


DA001


DA002


DA003


废水监测位点



_1234567894.vsd
�

达标排放�

设备噪声�

基础减振、厂房隔声



_1234567892.vsd
搅拌罐配料


颗粒物


集气罩收集


袋式除尘器


15m高排气筒DA002



职工生活用水
0.9
0.18
0.72
化粪池
0.72
8.57
配料用水
8.57
3.11
配置碱水用水
3.11
全部进入产品
全部进入产品
熟化冷凝废水
6.45
损耗2.6
3.85
酸液漂洗用水
25
20
4
设备清洗用水
5
3.2
车间清洗用水
1.3
损耗1
0.8
31.77
厂区污水处理站
54.18
新鲜水
封丘县产业集聚区污水处理厂
灭菌冷凝水
3.85
损耗1.15
2.7



