河南芋兴缘食品有限公司年产7200吨魔芋食品项目（一期）
竣工环境保护验收意见

2026年5月25日河南芋兴缘食品有限公司根据年产7200吨魔芋食品项目（一期）竣工环境保护验收监测报告并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

一、工程建设基本情况
（一）建设地点、规模、主要建设内容

建设地点：河南省新乡市封丘县王村乡兴华路东段路南6号
建设性质：新建
产品、规模：3600t/a魔芋食品（非即食）（一期）
（二）建设过程及环保审批情况

《河南芋兴缘食品有限公司年产7200吨魔芋食品项目环境影响报告表》由新乡市世青环境技术有限公司于2025年4月编制完成，于2025年5月6日由新乡市生态环境局封丘分局以封环表审[2025]06号文进行批复。

（三）投资情况

项目实际总投资5000万元，其中环保投资70万元，占比约为1.4%。
（四）验收范围

本次验收对《河南芋兴缘食品有限公司年产7200吨魔芋食品项目（一期）》进行验收，主要为3600t/a魔芋食品（非即食）的主体工程、配套设施、辅助设施、环保设施的建设、运行及环保要求落实情况。

二、工程变动情况

本项目实际建设的性质、地点、产品规模、生产工艺、防护措施均与环评及批复基本一致。根据《关于印发淀粉等五个行业建设项目重大变动清单的通知》（环办环评函[2019]934号），本项目不存在重大变动。
三、环境保护设施落实情况
（1）废气
本项目一期工程废气主要为非即食魔芋车间（4#车间）配料时搅拌罐产生的颗粒物，经集气罩收集后进入袋式除尘器进行处理，处理后经一根15m高排气筒DA002排放。
（2）废水

本项目废水主要为生活污水和生产废水，生产废水包括熟化冷凝废水、酸液漂洗废水、灭菌冷凝水、设备清洗废水和车间地面清洗废水。其中灭菌冷凝水经收集后，作为车间地面清洗水使用，不外排，生活污水经化粪池处理后与熟化冷凝废水、酸液漂洗废水、设备清洗废水和车间地面清洗废水一同排入厂区污水处理站处理，处理后经污水管网排入封丘县产业集聚区污水处理厂，最终排入文岩渠。
（3）噪声

项目噪声经过基础减振、厂房隔声，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类昼间60dB(A)、夜间50dB(A)标准的排放要求。
（4）固废

本项目营运期产生的一般固废为除尘器收集粉尘、废包装材料、不合格产品和污水处理站污泥。其中除尘器粉尘集中收集后暂存于一般固废暂存间，定期外售给饲料加工企业利用；废包装材料集中收集后暂存于一般固废暂存间，定期外售；不合格产品集中收集后暂存于一般固废暂存间，定期外售给饲料加工企业利用；污泥在一般固废间暂存后，经干化后集中收集，定期送往封丘县生活垃圾焚烧发电厂。
目前企业实际建设一般固废暂存间1间（30m2），符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中：一般工业固体废物贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘的环境保护要求。
四、环境保护设施调试效果
（一）污染物达标排放情况

根据《河南芋兴缘食品有限公司年产7200吨魔芋食品项目（一期）竣工环境保护验收检测报告》，检测期间，该项目正常生产，主体工程调试工况稳定，各项污染防治设施运行稳定，符合验收检测期间对生产工况的要求。检测结果表明：

废气

根据验收检测数据可知，本项目一期工程废气主要为非即食魔芋车间（4#车间）配料时搅拌罐产生的颗粒物，经集气罩收集后进入袋式除尘器进行处理，处理后经一根15m高排气筒DA002排放。根据验收检测数据可知，配料废气（搅拌罐）排气筒出口的颗粒物的最大排放浓度为2.7mg/m3，最大排放速率为3.0×10-3kg/h，该排气筒颗粒物有组织排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2二级排放浓度120mg/m3和排放速率3.5kg/h（15m高排气筒）的标准要求，排放浓度同时能够满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》其他所有涉气企业排放口颗粒物排放浓度不高于10mg/m3的限值要求。
无组织颗粒物的浓度范围为0.232~0.371mg/m3，能够满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2排放浓度1.0mg/m3的限值要求，同时满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》中颗粒物排放浓度0.5mg/m3的限值要求。无组织NH3的浓度范围为0.02~0.15mg/m3、H2S 0.002~0.014mg/m3、臭气浓度＜10（无量纲），能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）厂界无组织排放浓度NH3 1.5mg/m3和H2S 0.06mg/m3、臭气浓度20（无量纲）的限值要求。
2、废水

本项目厂区总排口水质为：COD 119-139mg/L、BOD5 34-39mg/L、SS 56-68mg/L、NH3-N 11.1-12.3mg/L、TP 1.58-1.67mg/L、TN 27.3-29.1mg/L，满足封丘县产业集聚区污水处理厂收水标准：COD 450mg/L、BOD5 200mg/L、氨氮35mg/L、TP 5.5mg/L，SS 230mg/L、TN 45mg/L，同时满足《淀粉工业水污染物排放标准》（GB25461-2010）及其修改单表2：COD 300mg/L、BOD5 70mg/L、氨氮35mg/L、TP 5mg/L，SS 70mg/L、TN 55mg/L。

本项目99%生产负荷时产品产能为3564t/a，废水排放量为31.77m3/d（8895.6m3/a），经计算，单位产品废水排放量为2.5m3/t，能够满足《淀粉工业水污染物排放标准》及修改单（GB25461-2010）表2单位产品（淀粉基准排水量）3m3/t（以玉米、小麦为原料）的限制要求。

本项目厂区总排口废水流量为31.77m3/d（8895.6m3/a），封丘县城西污水处理有限公司出水标准为：COD 40mg/L、NH3-N 2mg/L、TP 0.4mg/L、TN 15mg/L，则本项目废水经封丘县城西污水处理有限公司处理后的排放量为：COD 0.3558t/a、NH3-N 0.0178t/a、TP 0.0036t/a、TN 0.1334t/a。
3、噪声

验收检测期间，本项目东、南、西厂界均为共用厂界，不进行噪声检测。北厂界昼间噪声值为：56~57dB（A）、夜间噪声值为：45~46dB（A），可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准昼间60dB（A）、夜间50dB（A）的限值要求。

4、固废

本项目一期工程一般固废主要为除尘器收集粉尘、废包装材料、不合格产品和污水处理站污泥。其中除尘器粉尘集中收集后暂存于一般固废暂存间，定期外售给饲料加工企业利用；废包装材料集中收集后暂存于一般固废暂存间，定期外售；不合格产品集中收集后暂存于一般固废暂存间，定期外售给饲料加工企业利用；污泥在一般固废间暂存后，经干化后集中收集，定期送往封丘县生活垃圾焚烧发电厂。
企业实际建设一般固废暂存间1间（30m2），符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中：一般工业固体废物贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘的环境保护要求。项目固废处置措施符合项目环评及环评批复文件的要求，满足相关环保要求。

5、总量

本项目废气污染物按照最不利条件折算为满负荷情况下的实际排放量为颗粒物0.0009t/a，满足环评批复中颗粒物0.019t/a的控制指标。废水污染物排放总量为COD 0.3558t/a、NH3-N 0.0178t/a，满足环评批复中COD 0.7676t/a、NH3-N 0.0384t/a的控制指标。

五、工程建设对环境的影响
本项目废气、废水和噪声等污染物在采取评价要求和建议的防治措施后，各污染物均能实现达标排放或综合利用，固废处置措施合理，对区域环境影响可以接受。
六、验收结论

根据该项目竣工环境保护验收检测报告及现场核查，该项目环保手续完备，执行了环境影响评价及三同时管理制度，基本落实了环评报告及其批复规定的各项环境污染防治措施。各项污染物能够实现达标排放或合理处理处置。

综上所述河南芋兴缘食品有限公司年产7200吨魔芋食品项目（一期）不存在《建设项目竣工环境保护暂行办法》中所规定的验收不合格情形，符合建设项目竣工环境保护验收合格条件，验收合格。
七、后续要求

企业对各种污染防治措施加强管理，发现问题及时采取措施解决，确保污染治理设施能够长期稳定运行，做到污染物稳定达标排放。

八、验收人员信息

河南芋兴缘食品有限公司年产7200吨魔芋食品项目（一期）
环境保护验收工作组名单

	组成
	姓名
	单位
	职务
	签名

	建设单位
	吴正南
	河南芋兴缘食品有限公司
	总经理
	

	编制单位
	杨正荣
	河南芋兴缘食品有限公司
	业务经理
	

	验收监测单位
	韦亚鑫
	河南嘉昱环保技术有限公司
	经理
	


河南芋兴缘食品有限公司
2026年5月25日
2

