河南省文马科技有限公司水污染源在线监测设备专用试剂配制检测实验室项目

竣工环境保护验收报告

建设单位：河南省文马科技有限公司

编制单位：河南省文马科技有限公司

2026年6月

建设单位法人代表:            （签字）

编制单位法人代表:            （签字）

项目负责人:

填表人:

建设单位:河南省文马科技有限公司    编制单位: 河南省文马科技有限公司

电话: 18937366700                   电话: 18937366700

传真:   /                             传真:   /

邮编: 453800                          邮编: 453800

地址:新乡市获嘉县楼村精细化工      地址:新乡市获嘉县楼村精细化工

新材料专业园区新力科技院内      新材料专业园区新力科技院内

表一

| 建设项目名称 | 河南省文马科技有限公司水污染源在线监测设备专用试剂配制检测实验室项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 河南省文马科技有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建 改扩建 技改 迁建 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 新乡市获嘉县楼村精细化工新材料专业园区新力科技院内 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 水污染源在线监测设备专用试剂 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 年产15000L在线监测设备专用试剂 |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 年产15000L在线监测设备专用试剂 |  |  |  |  |
| 建设项目 环评时间 | 2025.2.12 | 开工建设时间 | 2025.10.1 |  |  |
| 调试时间 | 2025.12.1-2026.3.31 | 验收现场 监测时间 | 2026.2.9-2026.2.10 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 新乡市生态环境局获嘉分局 | 环评报告表 编制单位 | 河南环科环保技术有限公司 |  |  |
| 环保设施 设计单位 | 河南省文马科技有限公司 | 环保设施 施工单位 | 河南省文马科技有限公司 |  |  |
| 投资总概算 | 20万 | 环保投资总概算 | 2万 | 比例 | 10% |
| 实际总概算 | 20万 | 环保投资 | 2万 | 比例 | 10% |
| 验收监测依据 | 1.《中华人民共和国环境保护法》(主席令2014年第9号)； 2.《中华人民共和国环境影响评价法》（2018修正版）； 3.《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第253号）； 4.《河南省建设项目环境保护条例》（2016年修正版）； 5.《关于印发建设项目竣工环境保护验收现场检查及审查要点的通知》（环办〔2015〕113号）； 6.《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号，2017.11.22）； 7.《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》（生态环境部，2018.5.16）； 8.关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（生态环境部，环办环评函（2020）688号，2020.12.13）； 9.《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）； |  |  |  |  |
|  | 10.《河南省文马科技有限公司水污染源在线监测设备专用试剂配制检测实验室项目环境影响报告表》，河南环科环保技术有限公司，2025.2； 11.《河南省文马科技有限公司水污染源在线监测设备专用试剂配制检测实验室项目环境影响报告表》的批复（获环承[2025]001号），新乡市生态环境局获嘉分局，2025.2.12； 12.《河南省文马科技有限公司水污染源在线监测设备专用试剂配制检测实验室项目竣工环境保护验收检测报告》，河南平原山水检测有限公司新乡分公司，2026.02.28，报告编号：PY2602131； 13.本项目无需进行排污登记或者排污许可证申请（情况说明见附件）。 |  |  |  |  |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 表1 污染物排放标准 污染物; 标准名称; 污染因子; 标准限值. 废气; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准; 硫酸雾; 有组织; 45mg/m3，1.5kg/h（15m排气筒）. 无组织; 1.2mg/m3. 氯化氢; 有组织; 100mg/m3，0.26kg/h（15m排气筒）. 无组织; 0.20mg/m3. 酚类; 有组织; 100mg/m3，0.10kg/h（15m排气筒）. 无组织; 0.080mg/m3. 非甲烷总烃; 有组织; 120mg/m3，10kg/h（15m排气筒）. 无组织; 4.0mg/m3. 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）; 非甲烷总烃; 有组织; 80mg/m3. 无组织（厂界）; 2.0mg/m3. 废水; 获嘉县嘉盟污水处理有限公司收水标准; COD; 350mg/L. SS; 200mg/L. NH3-N; 30mg/L. TP; 3mg/L. TN; 40mg/L. 噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类; 噪声; 昼间60dB(A). 固废; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）. |

表二

1、地理位置 本项目选址位于新乡市获嘉县楼村精细化工新材料专业园区新力科技院内，租赁现有厂房进行生产。项目四周环境为：西侧为河南亿丰电子新材料，东侧为新乡是汇翔化工有限公司，南侧北侧均为空地。距项目最近的敏感点为东北侧783m的楼村。根据实际勘查，项目实际建设地点以及周围环境敏感点位置与环评及批复内容一致。项目周边环境示意图见图1和图2。 480m 图1 项目周边环境示意图 图2 项目厂区四周环境保护目标图 2、工程建设内容 表2 项目基本概况一览表 序号; 项目; 环评及批复内容; 实际建设内容; 备注. 1; 项目名称; 河南省文马科技有限公司水污染源在线监测设备专用试剂配制检测实验室项目; 河南省文马科技有限公司水污染源在线监测设备专用试剂配制检测实验室项目; 一致. 2; 建设单位; 河南省文马科技有限公司; 河南省文马科技有限公司; 一致. 3; 产品方案; 年产15000L水污染源在线监测设备专用试剂; 年产15000L水污染源在线监测设备专用试剂; 一致. 4; 项目选址; 新乡市获嘉县楼村精细化工新材料专业园区新力科技院内; 新乡市获嘉县楼村精细化工新材料专业园区新力科技院内; 一致. 5; 占地面积; 70m2; 70m2; 一致. 6; 职工人数; 3人; 3人; 一致. 7; 劳动制度; 每天工作8小时，单班制，年工作300天; 每天工作8小时，单班制，年工作300天; 一致. 8; 项目投资; 20万元; 20万元; 一致. 3、该项目主要组成情况见下表： 表3 项目组成一览表 序号; 项目; 建设内容; 数量、规模或要求; 是否与环评一致. 环评及批复内容; 实际建设情况. 1; 主体工程; 实验室1; 1F，建筑面积为45m2（位于新力科技综合楼1楼）; 1F，建筑面积为25m2（位于新力科技综合楼1楼）; 实验室1和实验室2面积调整，总面积不变。. 实验室2; 1F，建筑面积为25m2（位于新力科技综合楼1楼）; 1F，建筑面积为45m2（位于新力科技综合楼1楼）. 2; 环保工程; 废气; 实验室废气; 经通风橱和万向集气罩收集后通过“碱液喷淋塔+除雾器+二级活性炭吸附装置”（TA001）处理后经一根15m高排气筒（DA001）排放; 实验室废气; 经通风橱和万向集气罩收集后通过“碱液喷淋塔+除雾器+二级活性炭吸附装置”（TA001）处理后经一根15m高排气筒（DA001）排放; 一致. 废水; 生活污水; 经化粪池处理后通过管网排入获嘉县嘉盟污水处理有限公司进一步处理。; 生活污水; 经化粪池处理后通过管网排入获嘉县嘉盟污水处理有限公司进一步处理。; 一致. 噪声; 基础减振、厂房隔声; 基础减振、厂房隔声; 一致. 固废; 危废暂存间1座（20m2）; 危废暂存间1座（20m2）; 一致. 3; 公用工程; 供电; 园区市政自来水管网; 园区市政自来水管网; 一致. 供水; 由当地电网供给; 由当地电网供给; 一致. 备注：实验室1和实验室2面积调整，总建筑面积不变。 4、工程主要设备： 表4 项目设备一览表 序号; 设备名称; 环评及批复内容; 实际建设内容; 一致性. 型号; 数量; 型号; 数量. 玻璃仪器气流烘干器; C30; 1; C30; 1; 一致. 红外线电热鼓风干燥箱; 101-2B; 1; 101-2B; 1; 一致. 超声波清洗机; SN-QX-32D; 1; SN-QX-32D; 1; 一致. 电子天平; CN-LQC20002; 1; CN-LQC20002; 1; 一致. 电子天平; CN-LQC2003; 1; CN-LQC2003; 1. 集热式磁力搅拌器; LC-OB-3L; 1; LC-OB-3L; 1; 一致. 集热式恒温加热磁力搅拌器; ZNCG-101S; 1; ZNCG-101S; 1; 一致. 集热式恒温加热磁力搅拌器; DF-101S; 1; DF-101S; 1; 一致. 冷藏冰箱; BC-93LTMPA; 1; BC-93LTMPA; 1; 一致. 电子水分测定仪; DHS-10A; 1; DHS-10A; 1; 一致. 水分测定仪; KF-1; 1; KF-1; 1; 一致. 液相色谱仪; SPD-20A; 1; SPD-20A; 1; 一致. 智能多参数水质检测仪; HD-T04; 1; HD-T04; 1; 一致. 多功能智能消解仪; HED-X16; 1; HED-X16; 1; 一致. 便携式水质检测仪; HD-S03; 1; HD-S03; 1; 一致. 16; 十万分级电子天平; /; /; AUW120D; 1; 新增. 备注：本项目实际建设过程较环评批复增加1台十万分级电子天平，主要用于实验室测量称重，不是主要生产设备，增加1台十万分级电子天平后能满足本项目的需求且不增加产能，因此本项目总生产能力不变。根据《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号），该变动情况不属于重大变动。 5、本项目原辅材料消耗量见下表： 表5 原辅材料及资（能）源消耗一览表 序号; 原辅料名称; 环评及批复年用量; 实际年使用量. 纯水; 15000L; 15000L. 硫酸; 200L; 200L. 盐酸; 100L; 100L. 氢氧化钠; 1500g; 1500g. 四水合酒石酸钾钠; 5750g; 5750g. 硫酸汞; 5750g; 5750g. 过二硫酸钾; 2250g; 2250g. 硫酸银; 1200g; 1200g. 抗坏血酸; 2750g; 2750g. 二水合柠檬酸三钠; 1500g; 1500g. 十二水合硫酸铝钾; 750g; 750g. 草酸钠; 500g; 500g. 四水合钼酸铵; 1250g; 1250g. 间苯二酚; 1000g; 1000g. 氢氧化钾; 750g; 750g. 水杨酸钠; 8500g; 8500g. 碘化汞; 550g; 550g. 重铬酸钾; 4250g; 4250g. 硝普钠; 550g; 550g. 二氯异氰尿酸钠二水合物; 125g; 125g. 过硫酸钾; 1000g; 1000g. 十水合四硼酸钠; 250g; 250g. 碘化钾; 750g; 750g. 氢氧化钠; 1500g; 1500g. COD标准溶液; 10g; 10g. 氨氮标准溶液; 10g; 10g. 总磷标准溶液; 10g; 10g. 水; 24.9m3; 24.9m3. 电; 10万kW·h; 10万kW·h. 水平衡图： 图3 本项目水平衡图 单位：m3/d 6、生产工艺流程示意图如下： 本项目环评批复和验收生产工艺流程一致，如下所示。 注：G：废气；S：固废 图4 本项目生产工艺及产污环节流程图 生产工艺流程详细说明如下： （1）配制试剂：本项目主要是配制pH、COD、氨氮、总磷、总氮在线检测设备的专用试剂，根据各在线设备设计的试剂配方，精确称量所需的化学药品和纯水，并按照规定的步骤溶解在指定体积的溶剂中即完成试剂配制。 此工序会产生实验废气和废试剂。 （2）比对试验：为保证配制试剂的质量，每批次试剂配制完成后均需进行比对试验，采用对配制好的各批次专用试剂进行检测，检测不合格的专用试剂作为危废管理。 此工序会产生实验废气、实验废液。 （3）标记、存储：比对试验合格的试剂需在试剂包装上明确标记试剂名称、浓度、配制日期和有效期，然后储存于冷藏冰箱中备用。 本项目营运期主要污染物、产污环节及防治措施详见下表。 表6 产污环节一览表 污染因素; 产污环节; 污染物; 防治措施. 环评批复; 实际建设. 废气; 实验室废气; 氯化氢、硫酸雾、酚类、非甲烷总烃; 通风橱和万向集气罩收集后通过“碱液喷淋塔+除雾器+二级活性炭吸附装置”（TA001）处理后经一根15m高排气筒（DA001）排放; 通风橱和万向集气罩收集后通过“碱液喷淋塔+除雾器+二级活性炭吸附装置”（TA001）处理后经一根15m高排气筒（DA001）排放. 废水; 生活污水; COD、SS、NH3、TP、TN; 经化粪池处理后通过管网排入获嘉县嘉盟污水处理有限公司进一步处理。; 经化粪池处理后通过管网排入获嘉县嘉盟污水处理有限公司进一步处理。. 噪声; 环保风机、清洗机等高噪声设备; 噪声; 基础减振、厂房隔声; 基础减振、厂房隔声. 固废; 配制、比对试验; 实验室废液; 采用专用密闭容器收集后在危废暂存间暂存，定期送至有相应资质的危废处理单位处置。; 采用专用密闭容器收集后在危废暂存间暂存，定期送至有相应资质的危废处理单位处置。. 清洗; 清洗废液. 配制、比对试验; 废一次性实验用品. 配制、比对试验; 废试剂瓶. 配制、比对试验; 过期化学品. 地面清洗; 地面清洗废液. 废气治理; 喷淋塔废液. 废气治理; 废活性炭.

表三

主要污染源、污染物处理和排放（附处理流程示意图，标出废水、厂界噪声检测点位） 1、废水 本项目废水为生活污水，生活污水经化粪池处理后通过管网排入获嘉县嘉盟污水处理有限公司进一步处理。 图5 废水处理流程示意图 2、废气 本项目废气主要是实验室废气，来源于试剂配制、比对试验过程。废气经通风橱和万向集气罩收集后通过“碱液喷淋塔+除雾器+二级活性炭吸附装置”（TA001）处理后经一根15m高排气筒（DA001）排放。 图6 废气治理流程示意图 3、噪声 本项目噪声经过基础减振、厂房隔声等，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类昼间60dB(A)的标准要求。 图7 噪声治理流程示意图 4、固废 本项目产生的固体废物均为危险废物。危险废物主要为实验室废液、清洗废液、废一次性实验用品、废试剂瓶、过期化学品、地面清洗废液、喷淋塔废液以及废活性炭；危险废物分类分区收集至危废暂存间暂存后，定期委托有相应危废处置资质的单位进行安全处置。 本项目新建1座20m2危险暂存间进行危险废物暂存，地面进行硬化防渗处理，满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中防风、防雨及防渗的“三防”措施。根据目前固废的实际产生情况，项目满负荷运行时的生产过程中固废产生量见下表。 表7 固体废物详情一览表 排放源; 固废名称; 固废性质; 产生量（t/a）. 实验过程; 实验室废液; 危险废物; 0.15t/a. 清洗废液; 危险废物; 1.68t/a. 废一次性实验用品; 危险废物; 0.1t/a. 废试剂瓶; 危险废物; 0.2t/a. 过期化学品; 危险废物; 0.02t/a. 地面清洗; 地面清洗废液; 危险废物; 1.44t/a. 废气治理设施; 喷淋塔废液; 危险废物; 2.88t/a. 废活性炭; 危险废物; 0.6016t/a. 图7 项目危废处置流程示意图 5、环保设施“三同时”落实情况 本项目严格按照环评及批复要求建设了相应的环保治理设施，详见下表。 表8 项目环保治理设施一览表 污染因素; 产污环节; 污染物; 防治措施. 环评批复; 实际建设. 废气; 实验室废气; 氯化氢、硫酸雾、酚类、非甲烷总烃; 通风橱和万向集气罩收集后通过“碱液喷淋塔+除雾器+二级活性炭吸附装置”（TA001）处理后经一根15m高排气筒（DA001）排放; 通风橱和万向集气罩收集后通过“碱液喷淋塔+除雾器+二级活性炭吸附装置”（TA001）处理后经一根15m高排气筒（DA001）排放. 废水; 生活污水; COD、SS、NH3、TP、TN; 经化粪池处理后通过管网排入获嘉县嘉盟污水处理有限公司进一步处理。; 经化粪池处理后通过管网排入获嘉县嘉盟污水处理有限公司进一步处理。. 噪声; 环保风机、清洗机等高噪声设备; 噪声; 基础减振、厂房隔声; 基础减振、厂房隔声. 固废; 配制、比对试验; 实验室废液; 采用专用密闭容器收集后在危废暂存间暂存，定期送至有相应资质的危废处理单位处置。; 采用专用密闭容器收集后在危废暂存间暂存，定期送至有相应资质的危废处理单位处置。. 清洗; 清洗废液. 配制、比对试验; 废一次性实验用品. 配制、比对试验; 废试剂瓶. 配制、比对试验; 过期化学品. 地面清洗; 地面清洗废液. 废气治理; 喷淋塔废液. 废气治理; 废活性炭. 6、厂区平面布置及监测点位图 图8 本项目监测点位图 7、项目变动情况 本项目实际建设情况与《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号）以下简称《通知》的对比分析： 表9 本项目与《通知》的对比分析 通知内容; 本项目情况; 对比结果. 性质; 1、建设项目开发、使用功能发生变化的。; 无变动; 不属于. 规模; 2、生产、处置或储存能力增大30%及以上的。; 无变动; 不属于. 3、生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的。. 4、位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的。. 地点; 5、重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的。; 无变动; 不属于. 生产工艺; 6、新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一： （1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）； （2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的； （3）废水第一类污染物排放量增加的； （4）其他污染物排放量增加10%及以上的。; 设备数量变化，污染物种类未增加、污染物排放量未增加; 不属于. 7、物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。; 无变动; 不属于. 环境保护措施; 8、废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。; 无变动; 不属于. 9、新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。; 无变动; 不属于. 10、新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的。; 无变动; 不属于. 11、噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的。; 无变动; 不属于. 12、固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。; 无变动; 不属于. 13、事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的。; 无变动; 不属于. 根据上表对比结果可知，项目不属于重大变动，满足验收要求。

表四

1、建设项目环境影响报告表主要结论： 河南省文马科技有限公司水污染源在线监测设备专用试剂配制检测实验室项目符合国家相关产业政策要求。生产过程中产生的污染物经治理后均能够达标排放，固废处置措施可行。建设单位应认真做好环评中提出的各项污染防治措施，确保各项污染物达标排放。从环保角度分析，该项目可行。 河南环科环保技术有限公司 2025年1月 2、审批部门的决定： 审批意见: 获环承[2025]001号 新乡市生态环境局获嘉分局关于《河南省文马科技有限公司 水污染源在线监测设备专用试剂配制检测实验室项目 环境影响报告表》告知承诺制审批申请的批复 河南省文马科技有限公司： 你单位(统一社会信用代码:91410702MA44W4GEXJ)关于《河南省文马科技有限公司水污染源在线监测设备专用试剂配制检测实验室项目环境影响报告表》的告知承诺制审批的申请收悉。该项目审批事项在获嘉县人民政府网站公示期满。根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国行政许可法》《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》以及河南省生态环境厅办公室《关于进一步优化环评审批推进重大投资项目建设的通知》豫环办[2022]44号等规定，依据你单位及环评文件编制单位的承诺，我局原则同意你单位按照《环境影响报告表》所列项目建设内容和环境保护对策措施进行项目建设。 你单位应全面落实《环境影响报告表》提出的各项环境保护措施，各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放，并满足总量控制要求。该批复有效期为5年，如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告表应报我局重新审核。在项目投运前，应取得污染物排放总量指标，并作为申报排污许可手续的条；须按《固定污染源排污许可分类管理目录》规定的时限及时申办排污许可手续;按规定程序和标准组织对配套建设的环保设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督。 新乡市生态环境局获嘉分局 2025年2月12日 3、本项目落实环评批复情况 表10 本项目落实环评批复情况 新乡市生态环境局获嘉分局对本项目环评批复情况; 落实情况. 你单位(统一社会信用代码:91410702MA44W4GEXJ)关于《河南省文马科技有限公司水污染源在线监测设备专用试剂配制检测实验室项目环境影响报告表》的告知承诺制审批的申请收悉。该项目审批事项在获嘉县人民政府网站公示期满。根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国行政许可法》《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》以及河南省生态环境厅办公室《关于进一步优化环评审批推进重大投资项目建设的通知》豫环办[2022]44号等规定，依据你单位及环评文件编制单位的承诺，我局原则同意你单位按照《环境影响报告表》所列项目建设内容和环境保护对策措施进行项目建设。; 已落实. 你单位应全面落实《环境影响报告表》提出的各项环境保护措施，各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放，并满足总量控制要求。该批复有效期为5年，如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告表应报我局重新审核。在项目投运前，应取得污染物排放总量指标，并作为申报排污许可手续的条；须按《固定污染源排污许可分类管理目录》规定的时限及时申办排污许可手续;按规定程序和标准组织对配套建设的环保设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督。; 已落实.

表五

验收监测质量保证及质量控制： 1、分析方法、方法来源和所用仪器设备 本次检测采样及分析均采用国家标准分析方法，方法来源和所用仪器设备见下表： 表14 检测分析方法及检测一起一览表 监测因子; 监测依据及分析方法; 仪器型号及编号; 检出限. 废气; 非甲烷总烃; 固定污染源废气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定气相色谱法HJ 38-2017; 气相色谱仪GC112N; 0.07mg/m3（以碳计）. 环境空气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法HJ 604-2017; 气相色谱仪GC112N; 0.07mg/m3（以碳计）. 氯化氢; 环境空气和废气氯化氢的测定 离子色谱法HJ549-2016; 离子色谱仪IC6210; 有组织：0.2mg/m3. 无组织：0.02mg/m3. 硫酸雾; 固定污染源废气硫酸雾的测定 离子色谱法HJ544-2016; 离子色谱仪IC6210; 有组织：0.2mg/m3. 无组织：0.005mg/m3. 酚类; 固定污染源排气中酚类化合物的测定4-氨基安替比林分光光度法HJ/T 32-1999; 可见分光光度计721; 有组织：0.3mg/m3. 无组织：0.003mg/m3. 废水; 化学需氧量; 水质 化学需氧量的测定重铬酸盐法 HJ 828-2017; 滴定管 25mL; 4mg/L. 氨氮; 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535- 2009; 752N PLUS 型紫 外可见分光光度计; 0.025mg/L. 悬浮物; 水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-89; FA2004B 型电子天平; /. 总氮; 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫 外分光光度法 HJ 636-2012; 752N PLUS 型紫外可见分光光度计; 0.05mg/L. 总磷; 水质 总磷的测定 钼酸铵分光度法 GB/T 11893- 1989; 紫外可见分光光度计752N PLUS、手提式压力蒸汽灭菌器 SN-SXL-24A; 0.01mg/L. 噪声; 厂界噪声; 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008; AWA5688型多功能声级计; /. 2、检测质量保证 （1）按照《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范(试行)》(HJ/T373-2007)、《大气污染物无组织排放监测技术导则》(HJ/T55-2000)、《污水监测技术规范》(HJ91.1-2019)和《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)等规定，对检测的全过程进行质量保证和控制。 （2）样品采集、运输、保存和分析均按照国家相关标准和规范以及本公司质量体系要求进行。 （3）检测仪器符合国家有关标准或技术要求，检测分析仪器经计量部门检定合格准用，检测人员持证上岗。 （4）检测采样记录及分析测试结果按技术规范有关要求进行数据处理和填报，进行三级审核，确保检测数据的有效。

表六

验收监测内容： 检测内容通过对现场的调查与核实，确定验收期间监测因子、监测点位、监测频次见下表。 表15 验收监测内容 检测类别; 采样点位; 检测项目; 检测频次. 废气 （有组织）; 实验室废气排气筒出口DA001; 氯化氢、硫酸雾、酚类、非甲烷总烃; 连续检测2天，3次/天. 废气 （无组织）; 厂界上风向1个参照点、 下风向3个监控点; 氯化氢、硫酸雾、酚类、非甲烷总烃; 连续检测2天，3次/天. 废水; 厂区生活污水排放口; COD、SS、NH3-N、TP、TN; 连续检测2天，4次/天. 噪声; 四周厂界外1m处; 等效连续A声级; 连续检测2天， 每天昼间检测1次.

表七

验收监测期间生产工况记录： 验收检测期间，该项目正常生产，主体工程调试工况稳定，各项污染防治设施运行稳定，符合验收检测期间对生产工况的要求。生产运行工况见下表。 表16 检测期间生产运行工况表 检测时间; 生产运行负荷（%）. 2026.02.09; 75. 2026.02.10; 75. 备注：生产负荷由河南省文马科技有限公司提供。.

验收监测结果： 一、环境保护设施调试效果 1、污染物达标排放监测结果 （1）废气： 根据本项目工艺流程可知，项目废气主要为实验室配置废气。实验室配置废气经通风橱和万向集气罩收集后通过“碱液喷淋塔+除雾器+二级活性炭吸附装置”（TA001）处理后经一根15m高排气筒（DA001）排放。 ①项目有组织废气检测结果见下表。 表17 有组织废气排放检测结果表 监测日期; 采样点位; 监测频次; 废气流量(m3/h); 氯化氢; 硫酸雾; 酚类; 非甲烷总烃. 浓度(mg/m3); 速率(kg/h); 浓度(mg/m3); 速率(kg/h); 浓度(mg/m3); 速率(kg/h); 浓度(mg/m3); 速率(kg/h). 2026.02.09; 实验室废气排气筒出口DA001; 第一次; 1648; 0.45; 7.42×10-4; 1.95; 3.21×10-3; ND; /; 0.17; 2.80×10-4. 第二次; 1597; 0.49; 7.83×10-4; 1.93; 3.08×10-3; ND; /; 0.18; 2.87×10-4. 第三次; 1632; 0.47; 7.67×10-4; 1.97; 3.22×10-3; ND; /; 0.17; 2.77×10-4. 2026.02.10; 实验室废气排气筒出口DA001; 第一次; 1637; 0.46; 7.53×10-4; 1.98; 3.24×10-3; ND; /; 0.17; 2.78×10-4. 第二次; 1595; 0.48; 7.66×10-4; 1.96; 3.13×10-3; ND; /; 0.16; 2.55×10-4. 第三次; 1564; 0.46; 7.19×10-4; 1.93; 3.02×10-3; ND; /; 0.19; 2.97×10-4. 由上表可知，本项目实验室废气中氯化氢最大排放浓度为0.49mg/m3、最大排放速率7.83×10-4kg/h，硫酸雾最大排放浓度为1.98mg/m3、最大排放速率3.24×10-3kg/h，酚类未检出，非甲烷总烃最大排放浓度为0.19mg/m3、最大排放速率2.97×10-4kg/h，经治理后排放浓度和排放速率能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中氯化氢有组织排放浓度100mg/m3和排放速率0.26kg/h（15m排气筒）、硫酸雾有组织排放浓度45mg/m3和排放速率1.5kg/h（15m排气筒）、酚类有组织排放浓度100mg/m3和排放速率0.10kg/h（15m排气筒）、非甲烷总烃有组织排放浓度120mg/m3和排放速率10kg/h（15m排气筒）的限值要求，非甲烷总烃排放浓度同时能够满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）附件1工业企业挥发性有机物排放建议值其他行业非甲烷总烃建议排放浓度80mg/m3的限值要求。 - 项目厂界无组织废气检测结果见下表。 表17 无组织废气检测结果 单位：mg/m3 采样时间; 监测项目; 检测点位; 第一次; 第二次; 第三次. 2026.02.09; 氯化氢; 上风向1#; ND; ND; ND. 下风向2#; ND; ND; ND. 下风向3#; ND; ND; ND. 下风向4#; ND; ND; ND. 硫酸雾; 上风向1#; ND; ND; ND. 下风向2#; ND; ND; ND. 下风向3#; ND; ND; ND. 下风向4#; ND; ND; ND. 酚类; 上风向1#; 0.004; 0.004; 0.005. 下风向2#; 0.018; 0.019; 0.023. 下风向3#; 0.017; 0.024; 0.022. 下风向4#; 0.019; 0.023; 0.025. 非甲烷总烃; 上风向1#; 0.42; 0.38; 0.45. 下风向2#; 0.48; 0.46; 0.52. 下风向3#; 0.61; 0.57; 0.65. 下风向4#; 0.72; 0.81; 0.77. 2026.02.10; 氯化氢; 上风向1#; ND; ND; ND. 下风向2#; ND; ND; ND. 下风向3#; ND; ND; ND. 下风向4#; ND; ND; ND. 硫酸雾; 上风向1#; ND; ND; ND. 下风向2#; ND; ND; ND. 下风向3#; ND; ND; ND. 下风向4#; ND; ND; ND. 酚类; 上风向1#; 0.004; 0.005; 0.004. 下风向2#; 0.016; 0.019; 0.023. 下风向3#; 0.024; 0.027; 0.022. 下风向4#; 0.018; 0.021; 0.017. 非甲烷总烃; 上风向1#; 0.42; 0.39; 0.47. 下风向2#; 0.53; 0.57; 0.55. 下风向3#; 0.61; 0.67; 0.64. 下风向4#; 0.75; 0.78; 0.73. 表17 气象参数记录表 检测时间; 检测频次; 气压（kPa）; 风速（m/s）; 气温（℃）; 天气情况; 风向. 2026.02.09; 第一次; 102.1; 2.1; 4.3; 阴; 西南. 第二次; 101.8; 1.9; 7.2; 阴; 西南. 第三次; 101.7; 2.0; 8.1; 阴; 西南. 2026.02.10; 第一次; 101.9; 3.2; 4.7; 阴; 西南. 第二次; 101.6; 3.0; 11.3; 阴; 西南. 第三次; 101.4; 2.9; 14.1; 阴; 西南. 由上表中监测结果可知，本项目厂界氯化氢及硫酸雾均未检出，酚类上风向、下风向无组织浓度值范围为：0.004-0.027mg/m3，非甲烷总烃上风向、下风向无组织浓度值范围为：0.38-0.81mg/m3，氯化氢、硫酸雾、酚类无组织排放浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中0.20mg/m3、1.2mg/m3、0.080mg/m3的标准要求，非甲烷总烃无组织排放浓度能够满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）中工业企业边界排放浓度2.0mg/m3的标准要求。 （2）废水检测结果与评价 表18 废水检测结果 采样点位; 采样时间; 监测结果（单位：mg/L）. COD; SS; NH3-N; TP; TN. 化粪池出口; 2026.02.09; 1; 145; 25; 12.1; 0.58; 16.8. 2; 140; 32; 12.4; 0.61; 17.6. 3; 143; 35; 12.9; 0.74; 17.2. 4; 148; 30; 11.6; 0.66; 16.0. 2026.02.10; 1; 135; 20; 11.6; 0.69; 15.6. 2; 133; 23; 11.1; 0.52; 14.8. 3; 138; 25; 12.2; 0.57; 16.6. 4; 130; 21; 11.4; 0.63; 15.2. 由检测结果可知：本项目厂区总排口废水COD为130-148mg/L、SS为20-35mg/L、NH3-N为11.1-12.9mg/L、TP为0.52-0.74mg/L、TN为14.8-17.6mg/L，可以满足获嘉县嘉盟污水处理有限公司收水标准COD 350mg/L、SS 200mg/L、NH3-N 30mg/L、TP 3mg/L、TN 40mg/L的限值要求。 厂内外排废水为生活污水，生活污水为间断排放，且排放频次及排放量不固定，本项目实际劳动定员与环评一致，因此本次验收按照环评预测量确定废水排放量，即废水排放量为21.6t/a，获嘉县嘉盟污水处理有限公司出水浓度为：COD 40mg/L、NH3-N 2mg/L、TP 0.4mg/L、TN 15mg/L，经获嘉县嘉盟污水处理有限公司处理后废水污染物排放总量：COD 0.0055t/a、NH3-N0.0003t/a、TP 0.00006t/a、TN 0.0021t/a。 （3）噪声检测结果与评价 项目噪声监测结果见下表。 表19 噪声检测结果表 采样时间; 采样点位; 测量值（Leq）. 昼间dB（A）. 2026.02.09; 东厂界; 57. 西厂界; 57. 南厂界; 58. 北厂界; 53. 2026.02.10; 东厂界; 53. 西厂界; 54. 南厂界; 55. 北厂界; 56. 由检测结果可知，本项目四周厂界昼间噪声值为53-58dB(A)，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准：2类昼间60dB(A)的限值要求。 2、总量控制指标 表20 废气总量控制指标 污染物; 最大排放速率kg/h; 工作时间h; 项目运行排放量t/a; 工况%; 项目满负荷运行排放总量t/a; 环评批复许可排放量t/a. 非甲烷总烃; 0.000297; 900; 0.0002673; 75%; 0.0004; 0.0005. 氯化氢; 0.000783; 900; 0.0007047; 75%; 0.0009; 0.0012. 硫酸雾; 0.00324; 900; 0.002916; 75%; 0.0039; 0.0104. 酚类; 未检出; /; /; /; /; 0.000024. 由上表可知，本项目生产线运行负荷为75%，本次按照生产负荷为满负荷情况下的实际有组织排放量能够满足原环评批复中的总量控制指标。 二、环境管理检查 1、环保手续与“三同时”执行情况 建设单位开工建设前进行了环境影响评价，建设过程中落实了“三同时”制度。 2、环境管理制度及执行情况 建设单位按照有关规定建立了相关环境保护管理制度，由专人负责公司环境管理工作。 3、环保设施运转情况 监测期间各项环保设施运转正常。 4、与建设项目竣工环境保护验收暂行办法（国环规环评【2017】4号）以下简称《暂行办法》对比分析 表19 本项目与《暂行办法》对比分析情况 内容; 本项目情况; 对比结果. 未按环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定要求建成环境保护设施，或者环境保护设施不能与主体工程同时投产或者使用的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目建成环境保护设施能与主体工程同时投产或者使用。; 相符. 污染物排放不符合国家和地方相关标准、环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定或者重点污染物排放总量控制指标要求的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目污染物排放符合国家和地方相关标准、环境影响报告表及其审批部门审批决定。; 相符. 环境影响报告书（表）经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，建设单位未重新报批环境影响报告书（表）或者环境影响报告书（表）未经批准的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 根据本项目实际建设情况与《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号）的对比分析（见表8）可知：本项目环境影响报告表经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施未发生重大变动。; 相符. 建设过程中造成重大环境污染未治理完成，或者造成重大生态破坏未恢复的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目建设过程中未造成重大环境污染和重大生态破坏。; 不涉及. 纳入排污许可管理的建设项目，无证排污或者不按证排污的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目无需进行排污登记或者排污许可证申请（情况说明见附件）; 相符. 分期建设、分期投入生产或者使用依法应当分期验收的建设项目，其分期建设、分期投入生产或者使用的环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力不能满足其相应主体工程需要的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目不属于分期建设、分期验收项目。; 不涉及. 建设单位因该建设项目违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚，被责令改正，尚未改正完成的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本建设单位不涉及违反国家和地方环境保护法律法规。; 不涉及. 验收报告的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺项、遗漏，或者验收结论不明确、不合理的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目验收报告的基础资料数据真实，内容不存在重大缺项、遗漏，验收结论明确、合理。; 不涉及. 其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目符合其他环境保护法律法规规章的规定。; 不涉及.

表八

验收监测结论： 1、环境保护设施调试效果 （1）验收监测期间，项目正常生产，各项污染防治设施运行稳定，符合验收监测期间对生产工况的要求。 （2）根据本项目实际建设情况与《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号）的对比分析可知：本项目不存在重大变动，且本项目符合《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号），满足验收条件。 （3）废气：本项目废气主要为实验室配置废气，经通风橱和万向集气罩收集后通过“碱液喷淋塔+除雾器+二级活性炭吸附装置”（TA001）处理后经一根15m高排气筒（DA001）排放。 根据验收检测数据可知，排气筒DA001出口氯化氢最大排放浓度为0.49mg/m3、最大排放速率7.83×10-4kg/h，硫酸雾最大排放浓度为1.98mg/m3、最大排放速率3.24×10-3kg/h，酚类未检出，非甲烷总烃最大排放浓度为0.19mg/m3、最大排放速率2.97×10-4kg/h，经治理后排放浓度和排放速率能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中氯化氢有组织排放浓度100mg/m3和排放速率0.26kg/h（15m排气筒）、硫酸雾有组织排放浓度45mg/m3和排放速率1.5kg/h（15m排气筒）、酚类有组织排放浓度100mg/m3和排放速率0.10kg/h（15m排气筒）、非甲烷总烃有组织排放浓度120mg/m3和排放速率10kg/h（15m排气筒）的限值要求，非甲烷总烃排放浓度同时能够满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）附件1工业企业挥发性有机物排放建议值其他行业非甲烷总烃建议排放浓度80mg/m3的限值要求。 由检测数据可知，本项目厂界氯化氢及硫酸雾均未检出，酚类上风向、下风向无组织浓度值范围为：0.004-0.027mg/m3，非甲烷总烃上风向、下风向无组织浓度值范围为：0.38-0.81mg/m3，氯化氢、硫酸雾、酚类无组织排放浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中0.20mg/m3、1.2mg/m3、0.080mg/m3的标准要求，非甲烷总烃无组织排放浓度能够满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）中工业企业边界排放浓度2.0mg/m3的标准要求。 （4）废水：本项目外排废水为生活污水，由检测结果可知，本项目厂区总排口废水COD为130-148mg/L、SS为20-35mg/L、NH3-N为11.1-12.9mg/L、TP为0.52-0.74mg/L、TN为14.8-17.6mg/L，可以满足获嘉县嘉盟污水处理有限公司收水标准COD 350mg/L、SS 200mg/L、NH3-N 30mg/L、TP 3mg/L、TN 40mg/L的限值要求。 （5）噪声：验收检测期间，本项目四周厂界昼间噪声值为53-58dB(A)，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准：2类昼间60dB(A)的限值要求。 （6）总量：本项目按照最不利条件折算为满负荷情况下的实际排放量为非甲烷总烃0.0004t/a、氯化氢0.0009t/a、硫酸雾0.0039t/a、COD0.0055t/a、NH3-N0.0003t/a、TP 0.00006t/a、TN 0.0021t/a，满足环评批复中非甲烷总烃0.0005t/a、氯化氢0.0012t/a、硫酸雾0.0104t/a、COD0.0055t/a、NH3-N0.0003t/a、TP 0.00006t/a、TN 0.0021t/a的控制指标。 2、环境管理检查结论 项目执行了环保“三同时”制度；按照有关规定建立了相关环境保护管理制度；由专人负责公司环境管理工作。

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

| 建设项目 | 项目名称 | 河南省文马科技有限公司水污染源在线监测设备专用试剂配制检测实验室项目 |  |  |  |  |  |  | 项目代码 |  | 2409-410724-04-05-297451 |  | 建设地点 |  | 新乡市获嘉县楼村精细化工新材料专业园区新力科技院内 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） | M7461环境保护监测 |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  | 新建 改扩建 技术改造 |  |  |  | 项目厂区中心经度/纬度 |  | E 113.688596° N 35.306761° |  |  |
|  | 设计生产能力 | 年产15000L在线监测设备专用试剂 |  |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  | 年产15000L水污染源在线监测设备专用试剂 |  | 环评单位 |  | 河南环科环保技术有限公司 |  |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 | 新乡市生态环境局获嘉分局 |  |  |  |  |  |  | 审批文号 |  | 获环承[2025]001号 |  | 环评文件类型 |  | 报告表 |  |  |  |  |
|  | 开工日期 | 2025.10.1 |  |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  | 2025.11.30 |  | 排污许可证申领时间 |  | / |  |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 | 河南省文马科技有限公司 |  |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  | 河南省文马科技有限公司 |  | 本工程排污许可证编号 |  | / |  |  |  |  |
|  | 验收单位 | 河南省文马科技有限公司 |  |  |  |  |  |  | 环保设施检测单位 |  | 河南平原山水检测有限公司新乡分公司 |  | 验收检测时工况 |  | 75% |  |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） | 20 |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算(万元) |  | 2 |  | 所占比例（%） |  | 10 |  |  |  |  |
|  | 实际总投资（万元） | 20 |  |  |  |  |  |  | 实际环保投资(万元) |  | 2 |  | 所占比例（%） |  | 10 |  |  |  |  |
|  | 废水治理（万元） | 0.3 | 废气治理（万元） |  | 1 | 噪声治理（万元） |  | 0.2 | 固体废物治理(万元) |  | 0.5 |  | 绿化及生态（万元） |  | / | 其他（万元） |  |  | / |
|  | 新增废水处理设施能力 | / |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  | / |  | 年平均工作时间 |  | 300天 |  |  |  |  |
| 运营单位 |  | 河南省文马科技有限公司 |  |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  |  |  | 91410702MA44W4GEXJ |  | 验收时间 |  | 2026年2月-7月 |  |  |  |  |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制（工 业建 设项 目详填） | 污染物 | 原有排 放量(1) |  | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) |  | 本期工程产生量(4) |  | 本期工程自身削减量(5) | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) | 区域平衡替代削减量(11) |  |  | 排放增减量(12) |  |
|  | 废水（万吨/年） | / |  | / | / |  | / |  | / | / | 21.6 t/a | / | / | 21.6 t/a | / |  |  | +21.6 t/a |  |
|  | 化学需氧量 | / |  | / | / |  | / |  | / | / | 0.0055 | / | / | 0.0055 | / |  |  | +0.0055 |  |
|  | 氨氮 | / |  | / | / |  | / |  | / | / | 0.0003 | / | / | 0.0003 | / |  |  | +0.0003 |  |
|  | 废气 | / |  | / | / |  | / |  | / | / | / | / | / | / | / |  |  | / |  |
|  | 工业粉尘 | / |  | / | / |  | / |  | / | / | / | / | / | / | / |  |  | / |  |
|  | 与项目有关的其他特征污染物（非甲烷总烃） | / |  | / | / |  | / |  | / |  | 0.0003 | / | / | 0.0003 | / |  |  | +0.0003 |  |

填表单位（盖章）：河南省文马科技有限公司           填表人（签字）：                项目经办人（签字）：

注：1、排放增减量：(+)表示增加，(-)表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，(9)=(4)-(5)-(8)-(11)+(1)，3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量—万吨/年；水污染物排放浓度—毫克/升；大气污染物排放浓度—毫克/立方米；水污染物排放量—吨/年；大气污染物排放量——吨/年。